# Riskanalys för användning av trycksatta anordningar

# Uppfyllande av AFS 2002:1

| Plats: |  |
| --- | --- |
| Typ av lokal (offentligt eller låst utrymme): |  |

| Riskanalysen är utförd av: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

### Allmän beskrivning av den tryckbärande anordningen/anläggningen

| Tillverkare: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tillverkningsår: |  |  |  |  |
| Reg.nr. (ackrediteringsbolagets nr.): |  |  |  |  |
| Typ av anordning: |  |  |  |  |
| Anordningens benämning: |  |  |  |  |
| Anordningens positionsnummer: |  |  |  |  |
| Högsta tillåtna tryck [bar g]: |  |  |  |  |
| Lägsta tillåtna tryck [bar g]: |  |  |  |  |
| Högsta tillåtna temperatur [°C]: |  |  |  |  |
| Lägsta tillåtna temperatur [°C]: |  |  |  |  |
| Provtryck [bar g]: |  |  |  |  |
| Allmän beskrivning av anordningen: |  |  |  |  |

Avgränsningar för anordningen/anläggningen: Riskanalysen gäller enbart arbetsmoment och aktiviteter för användning (drift, underhåll, service, omställning, inställning med mera) av: ………………

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 1. Trycksatt ämnes egenskap | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| Ämne(n): | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Brandfarligt? | □ | □ |  |
| b) Explosivt? | □ | □ |  |
| c) Reaktivt (medför kemisk reaktion om det kommer ut)? | □ | □ |  |
| d) Giftigt? | □ | □ |  |
| e) Frätande? | □ | □ |  |
| f) Miljöskadligt? | □ | □ |  |
| g) Lukt? | □ | □ |  |
| h) Övrigt? | □ | □ |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 2. Yttre påverkan | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Påkörningsrisk? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Brand, explosion i annan utrustning? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Påverkan från anslutande utrustning (vibration, värme med mera)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Obehöriga har tillgång till utrymmet? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Övrigt? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 3. Felaktigt handhavande | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Information (för mycket, för lite, fel)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Utför moment i fel ordning (till exempel öppnar kärl innan det är trycklöst)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Följer ej instruktion (fel på instruktion)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Manuell körning av automatiska system? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Skyddssystem ur funktion eller urkopplade? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| f) Missförstånd (bristande märkning, instruktioner, ritningar)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| g) Svåråtkomlig utrustning – bristande ergonomi (högt – lågt placerad)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| h) Bristande belysning? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| i) Övrigt? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 4. Fel på utrustning eller instrument | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Läckage från utrustning (pump, fläkt, ventil med mera) eller anslutning? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Utrustning går ej att starta/stoppa (öppna/stänga)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Fel på reglering? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Fel på mätinstrument (termometer, manometer med mera)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Fel på säkerhetsutrustning (säkerhets- ventil, elektriska skyddsfunktioner)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| f) Övrigt | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 5. Mekaniska brister | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Läckage? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Rörbrott (av annat skäl än ovan)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Utströmning från säkerhetsventil? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Korrosion (invändig eller utvändig)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Oavsiktlig tömning via ventil (till exempel öppen dränering)? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| f) Övrigt | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 6. Processtörning | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) För högt/lågt tryck? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) För hög/låg temperatur? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) För hög/låg nivå? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Fel ämne? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Övrigt? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 7. Bortfall av servicemedia/funktion | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Strömavbrott? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Avbrott vatten? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Avbrott tryckluft? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Avbrott i SRÖ? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Avbrott i annat media? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 8. Nödlägen | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Brand, explosion? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Utsläpp av farligt ämne? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Nöddusch? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Nödstopp? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Möjlighet att stänga av, isolera utsläpp? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| f) Svårighet att utrymma lokal? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| g) Behövs beredskapsplan? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| h) Övrigt? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 9. Risker vid användning | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Mekanisk skada på person (klämning, skärning, krossning, och så vidare) | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| b) Skada orsakad av elektrisk ström? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| c) Exponering för varma eller kalla ytor? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| d) Exponering för buller? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| e) Exponering för vibrationer? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| f) Oväntad start eller stopp av utrustning? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| g) Risker för personer att halka, snubbla eller falla? | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

| Händelse eller fel | Aktuell | Orsak/varför | Konsekvens | Befintligt skydd | K | S | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | N |  |  |  | 1-3 | 1-3 |  |
| 10. Risker med förändringar i verksamhet | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| a) Övrigt | □ | □ |  |  |  |  |  |  |