## Hänvisning
Dokumentansvarig: Linda Ekund
Fastställare: Lars Mauritzson
Fastställt: 2023-03-15
Dokument-id: RA-1796-v.14.0 - Teknisk dokumentation (DU-instruktioner m.m.)
Digitala DU-instruktioner
Digitala DU-instruktioner ska hanteras enligt stadsfastigheters kravspecifikation för
"Drift- och Underhållsinstruktioner".
- DU-underlag ska levereras digitalt till stadsfastigheters programvara "Projektstyr".
- Leverans av godkänd dokumentation ska ske i redigerbart format samt PDF-format.
- Dokument ska sparas i gällande mappstruktur.
För mer information gällande kraven, se ingående dokument och mappstruktur:
  1. Kravspecifikation.
  2. Hantering av leveranser.
  3. Mappstruktur.
OBS!
Följande flikar i denna Excel-arbetsbok representerar de olika teknikområden och dess innehåll.
Den är endast informativ och ska inte användas som förteckning.
Separat förteckningen som ska användas, finns för varje digital DU-pärm i mappen
"... Register" med tillhörande mappstruktur för varje teknikområde.

## Bygg
Byggentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Distributionslista, leverantörsförteckning (med adress och telefonnummer)
02. | Brandskyddsdokumentation inkl brandritning
03. | Golvbeläggningar inkl golvavjämningar
04. | Tätskikt
05. | Dörrar och partier utvändigt
06. | Dörrar och partier invändigt inkl vikväggar
07. | Fasadmaterial
08. | Fönster
09. | Kakel, klinker
10. | Målning, färgsättning
11. | Innerväggar, ytskikt
12. | Tak, taktäckning, taksäkerhet inkl huvar, luckor, hängrännor mm
13. | Undertak
14. | Sakvaror, lås, dörrautomatik (alla vitvaror i separat kökspärm)
15. | Trappor invändigt
16. | Fast inredning (ex kapphyllor, klädfack, skåpsinredning)
17. | Komponentlista se stadsfastigheters mall

## Bygg Fukt
Byggentreprenad, Fuktsäkerhetsdokumentation
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Fuktsäkerhetskrav Byggherrens
02. | Fuktsäkerhetsbeskrivning
03. | Fuktsäkerhetsprojektering Redovisning
04. | Fuktsäkerhetsplan Uppdaterad
05. | Fuktrondsprotokoll
06. | Relevant märkning, produktgodkännande och intyg relevanta för byggnadens fuktsäkerhet
07. | Revideringar av konstruktioner, materialval och utföranden som kan påverka framtida fuktsäkerhet
08. | Resultat från beräkningar
09. | Resultat från mätning och kontroller enligt fuktsäkerhetsplan
10. | Avvikelserapporter och redovisning av utförda åtgärder
11. | Kvalitetsdokument BKRs branschregler för våtrum MVK måleribranschens regler för våtrum GVKs branschregler Säkra våtrum intyg om Säker Vatteninstallation.
12. | Instruktioner för drift och underhåll relevanta för fuktsäkerheten, t ex rensning av dagvattenbrunnar, ev. mjukfogningar som behöver översyn och underhåll mm.
13. | Besiktningsprotokoll och utlåtanden gällande fuktsäkerhet
14. | Övrig dokumentation (t ex foton, protokoll från möten där fuktfrågor behandlats)

## Mark
Mark/utemiljöentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Leverantörsförteckning Adress och telefon till projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden.
02. | Garantier
03. | Skötselinstruktioner
04. | Intyg
05. | Kontrollplan och egenkontroller
06. | Jordanalys
07. | Dokumentation på utförd radonkontroll av tillfört krossmaterial (under byggnad)
08. | Materialspecifikationer
09. | Protokoll från HIC-prov på fallunderlag
10. | Växtpass och E-certifikat

## Rör
Rörentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Leverantörsförteckning Adress och telefon till projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden.
02. | Apparat- och komponentlista Lista på levererade apparater och komponenter. Listan ska bl.a. innehålla följande uppgifter om respektive komponent: - fabrikat - typ - storlek - tekniska data (flöde, tryck, varvtal o.d.) - motortyp och motorstorlek.
03. | Ventilförteckning Ventilförteckning anger vilka rum/funktioner respektive ventil försörjer.
04. | Injusteringsprotokoll Injusteringsvärden införs i lista (protokoll).
05. | Fabrikantanvisningar Katalog och datablad från fabrikant på svenska där all teknisk data m.m. av utrustning och material framgår. Fabrikantanvisningarna inordnas i samma ordning de förekommer i beskrivningen och märks med skylttext från beskrivning. Monterade komponenter med tillhörande text ska markeras tydligt och ej aktuella delar ska överkryssas. För pumpar ska medfölja diagram med driftpunkt inritade.

## Sprinkler
Sprinklerentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Leverantörsförteckning Adress och telefon till projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden.
02. | Anläggarintyg
03. | Provningsprotokoll
04. | Orienterings- och serviceritningar
05. | Kontrolljournaler
06. | Utdrag ur SBF (angående drift- och underhåll)
07. | Fabrikantanvisningar Katalog och datablad från fabrikant på svenska där all teknisk data (sprinklerhuvuden, larmventiler, ventiler, rördelar, upphängningar, pumpar, m.m.) av utrustning och material framgår. Fabrikantanvisningarna inordnas i samma ordning de förekommer i beskrivningen och märks med skylttext från beskrivning. Monterade komponenter med tillhörande text ska markeras tydligt och ej aktuella delar ska överkryssas. För pumpar ska medfölja diagram med driftpunkt inritade.
08. | Larm, elscheman
09. | Hydrauliska beräkningar
10. | Relationsritningar

## Kyla 1
Kylentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Om instruktionen
02. | Översikter
03. | Viktigt att veta för ägaren, brukare och driftpersonal
04. | Säkerhet (person, miljö- och produktsäkerhet)
05. | Drift och funktion
06. | Adressförteckning
07. | Rutiner för kontroll, service och förebyggande underhåll
08. | Apparater, komponenter och arbetsmedier
09. | Protokoll
10. | Produkter: Kylaggregat (allt som ingår i och på aggregatet)
11. | Produkter: Kondensor
12. | Produkter: Rör (allt som ingår i och på rör)
13. | Produkter: Rum-kylenhet (förångare och allt som ingår i och på rum)
14. | Produkter: Skåp-kylenhet (allt som ingår i och på skåpet)
15. | Produkter: Apparatskåp (allt som ingår i och på skåpet inkl frekvensomformare)
16. | Produkter: Brukarens temperatur loggningsutrustning
17. | Övriga produkter
18. | Elscheman
19. | Ritningar

## Kyla 2
Kylentreprenad, entreprenaddokumentation
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Kontrollplaner Kvalitets-, miljö- och egenkontrollplaner
02. | Protokoll egenkontroll
03. | Byggvarudeklarationer inklusive övriga miljödokument
04. | Trycksatta anordningar
05. | CE dokumentation, godkännanden avser tekniska godkännanden
06. | Reserv (till ovan Mappar)
07. | Avtal
08. | Garantier
09. | Broschyrer, monteringsanvisningar
10. | Bygghandling
11. | Bruksanvisningar originalspråk
12. | Komponentlista se stadsfastigheters mall

## Kyla 3
Kylentreprenad, registerpärm (enligt SS-EN 378)
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Operatörsförteckning Namn, adress och telefonnummer till utrustningens operatör (ägare/brukare)
02. | Identifiering av de ingående kyl- och värmepumpaggregaten
03. | Mängd och typ av installerade köldmedier
04. | Utförandeförteckning Uppgifter om det serviceföretag och tekniker som utfört arbetet.
05. | Datum utförande för arbetets utförande
06. | Resultat av rutinkontroller Gäller alla rutinkontroller vilket även inkluderar alla läckagekontroller
07. | Åtgärdsförteckning Uppgifter om kontroll och underhåll samt service- och reparationsarbeten som utförts på aggregatet
08. | Läckage Om orsak till läckage har fastställts ska orsaken anges
09. | Påfyllning Uppgifter om påfyllt nytt köldmedium
10. | Avtappning Uppgifter om avtappat köldmedium som omhändertagits för destruktion
11. | Återfyllning Uppgifter om avtappat köldmedium som återfylls - Resultat från analyser av det köldmedium som återanvänds. - Från vilken ursprunglig källa det återanvända köldmediet kommer ifrån.
12. | Komponentändringar Avser ändringar och byte av komponenter
13. | Annan relevant information
14. | Protokoll från den fortlöpande tillsynen av trycksatta anordningar
15. | Anteckningar om farligt avfall vilka uppkommer i verksamheten
16. | Arbets- och serviceorder Entreprenörens/serviceföretagens arbets- och service order samt checklistor från de periodiserade läckagekontrollerna Se även bilaga 7 i enligt Svensk Kylnorm Faktablad 1, avsnitt 5.
17. | Obligatorisk läckagekontroll Kopia av rapporten från den obligatoriska läckagekontroll som utförts vid idriftagningen

## Luft
Luftbehandlingsentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Leverantörsförteckning Adress och telefon till projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden.
02. | Apparat- och komponentlista Lista på levererade apparater och komponenter. Listan ska bl.a. innehålla följande uppgifter om respektive komponent: - fabrikat - typ - storlek - tekniska data (flöde, tryck, varvtal o.d.) - motortyp och motorstorlek.
03. | Spjällförteckning Spjällförteckning anger resp. spjälls funktion (injustering, avstängning, brand/brandgasspjäll), placering samt vilka rum/funktioner respektive spjäll försörjer.
04. | Protokoll - injusteringsprotokoll - ingångkörningsprotokoll för luftbehandlingsaggregat - totaltrycksmätning i utelufts-, avlufts-, tillufts- och frånluftssystem samt tryckökning över fläktar - täthetskontroller - SFP-tal
05. | Fabrikantanvisningar Katalog och datablad från fabrikant på svenska där all teknisk data m.m. av utrustning och material framgår. Fabrikantanvisningarna inordnas i samma ordning de förekommer i beskrivningen och märks med skylttext från beskrivning. Monterade komponenter med tillhörande text ska markeras tydligt och ej aktuella delar ska överkryssas. För fläktar ska medfölja diagram med driftpunkt inritade.

## El-tele
El- och teleentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | El, funktionsbeskrivning
03. | El, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner.
04. | Ritningar Ritningsförteckning och planritningar (Ritningar i A3-format)
05. | El, protokoll provnings- och mätprotokoll
06. | Huvudledningsschema och gruppförteckning
07. | Centraler (layout, apparatförteckning, kretsschema, yttre förbindningsschema, produktblad)
08. | El, kabellista
09. | Armaturer (armaturförteckning, produktblad)
10. | Belysningsstyrning (funktionsbeskrivning, kretsschema, apparatlista, produktblad)
11. | Kanalisationssystem (apparatlista och produktblad på t.ex. rördosor, stegar, rännor, fönsterbänkskanaler etc.)
12. | Installationsapparater (apparatlista och produktblad på t.ex. strömställare, tidströmställare, uttag etc.)
13. | Spänningsutjämnings- och åskskyddssystem (funktionsbeskrivning, mätprotokoll, protokoll jordtagsresistans, apparatlista, produktblad)
14. | Riskanalys åskskydd (Riskbedömning dokument, Sammanställning parametrar)
15. | Tele, funktionsbeskrivning
16. | Tele, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner.
17. | Tele, registreringshandlingar (nätschema i A3-format, ställförteckning, monteringsritning, plintkort, förbindningsschema)
18. | Tele, protokoll (provnings- och strömberäkningsprotokoll)
19. | Trygghetslarmsystem (apparatlista och produktblad)
20. | Entrésignal- och kallelsesignalsystem (apparatlista och produktblad)
21. | Tidgivnings- och rastsignalsystem (apparatlista och produktblad)
22. | Porttelefonsystem (apparatlista och produktblad)
23. | Kabel-TV-system (provningsprotokoll, apparatlista och produktblad)

## Solceller
Solceller, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | Funktionsbeskrivning a. Funktionsbeskrivning b. Beräknad elproduktion (kWh) c. Installerad effekt (kW) d. Area solcellsmoduler (kvm) e. Väderstreck och lutning (S=0°,V=90°,N=180°,Ö=270°)
03. | Drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens funktion och utförande. b. Tillverkarens skötsel- och underhållsinstruktioner av ingående komponenter. c. Säkerhetsföreskrifter d. Enkel felavhjälpning e. Anvisningar om snöröjning på och vid sidan om solcellspanelerna. f. Anvisningar om städning och åtkomlighet under solcellspanelerna. g. Information om monitoreringssystem och datainsamlingssystem.
04. | Ritningar Ritningsförteckning och planritningar. Översiktsritning(ar) samt slingkonfiguration. Planritning(ar) i A3-format med bl.a. redovisning av apparaters och komponenters verkliga placering.
05. | Protokoll Egenkontroll-, provnings- och mätprotokoll samt snö- och vindlastberäkningar.
06. | Huvudledningsschema och gruppförteckning
07. | Centraler (layout, apparatförteckning, kretsschema, yttre förbindningsschema, produktblad)
08. | Kabellista
09. | Solceller, växelriktare, kanalisationssystem, installationssystema. Apparatlista och produktblad. Produktblad samt lista bestående av modul-id med tillhörande flash-data.
10. | Spänningsutjämnings- och åskskyddssystem (funktionsbeskrivning, mätprotokoll, protokoll jordtagsresistans, apparatlista, produktblad)
11. | Information till räddningstjänsten
12. | Särskilda varugarantier Särskilda varugarantier med datum, projekt och kvitton. Varugarantier ska vara överskrivna på beställaren.

## Data
Datanät (flerfunktionsnät för telekommunikation),
Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | Datanät, funktionsbeskrivning
03. | Certifieringshandlingar
04. | Datanät, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner.
05. | Ritningar Ritningsförteckning och planritningar (Ritningar i A3-format)
06. | Datanät (funktionsbeskrivning, apparatlista och produktblad)
07. | Nätschema
08. | Ställförteckning
09. | Monteringsritningar
10. | Panelkort
11. | Kabellista (stamledningar för respektive disciplin)
12. | Protokoll Avser provnings- och mätprotokoll
13. | Systemgaranti (komponent- och applikationsgaranti)

## Säkerhet
Säkerhetssystem, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | Brandlarm, funktionsbeskrivning
03. | Brandlarm, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner. c. Apparatlista med produktblad för respektive apparat.
04. | Brandlarm, anläggarintyg
05. | Brandlarm, protokoll (provnings- och strömberäkningsprotokoll, programutskrift)
06. | Brandlarm, registreringshandling (nätschema i A3-format, ställförteckning, monteringsritning, plintkort, förbindningsschema)
07. | Brandlarm, OR-ritningar (A3, färg)
08. | Brandlarm, serviceritningar (A3, färg)
09. | Inbrottslarm, funktionsbeskrivning
10. | Inbrottslarm, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner. c. Apparatlista med produktblad för respektive apparat.
11. | Inbrottslarm, anläggarintyg
12. | Inbrottslarm, protokoll (provnings- och strömberäkningsprotokoll, programutskrift)
13. | Inbrottslarm, registreringshandling (nätschema i A3-format, ställförteckning, monteringsritning, plintkort, förbindningsschema, eventuell RIO-kort)
14. | Inbrottslarm, OR-ritningar (A3, färg)
15. | Inbrottslarm, serviceritningar (A3, färg)
16. | Passerkontroll, funktionsbeskrivning
17. | Passerkontroll, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner. c. Apparatlista med produktblad för respektive apparat.
18. | Passerkontroll, protokoll (provnings- och strömberäkningsprotokoll, programutskrift)
19. | Passerkontroll, registreringshandling (nätschema i A3-format, ställförteckning, monteringsritning, plintkort, förbindningsschema)
20. | Larmredovisning
21. | Kabellista (stamledningar för respektive disciplin)

## Hiss
Hiss (hiss, plattform o.d.), Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | Hissystem, funktionsbeskrivning (system och funktioner, hisstyp, huvuddata och anläggningens uppgifter)
03. | Certifieringshandlingar Inklusive EG-försäkran om överensstämmelse för installerad hiss
04. | Serviceavtal (skötselfirmans uppgifter och åtagande)
05. | Hissystem, drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens manövrering och handhavande. b. Tillverkarens skötselinstruktioner.
06. | Ritningar Ritningsförteckning och planritningar (Ritningar i A3-format)
07. | Nödinstruktion (instruktion för att undsätta passagerare som har fastnat i hissen)
08. | Elschema och ritningar (layout, apparatförteckning, kretsschema, yttre förbindningsschema, installationsschema, instruktion vid installation)
09. | Serviceanvisningar (allmänna serviceanvisningar och serviceanvisningar för säkerhetskomponenter)
10. | Användarmanual (instruktion för normalt användande av hiss)
11. | Nödsignal och nödtelefon (funktionsbeskrivning, larmmottagare, larmavtal, apparatlista, produktlista, produktblad, kretsschema)
12. | Provningsprotokoll
13. | Besiktningsprotokoll Avser journal och besiktningsprotokoll från säkerhetsbesiktningen

## SRÖ
SRÖ-entreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Leverantörsförteckning Adress och telefon till projektör, entreprenörer, leverantörer och tillverkare som medverkat i entreprenaden.
02. | Apparat- och komponentlista Lista på levererade apparater och komponenter. Listan ska bl.a. innehålla uppgifter om fabrikat, typ, storlek, tekniska data (flöde, tryck, varvtal o.d.) för respektive komponent(er).
03. | Orienteringsritningar Planritningar med bl.a. redovisning av apparaters och komponenters verkliga placering och styrbeteckningar, t.ex.: - pumpar - shuntgrupper - styrventiler med ställdon - luftbehandlingsaggregat - spjäll med ställdon (avstängningsspjäll, brand/brandgasspjäll, spjäll för behovsstyrning o.d.) - rökdäckare i kanaler och aggregat - givare - apparatskåp - rumsnummer, rumsfunktion för respektive rum och/eller lokal.
04. | Driftkort Driftkort komplett(a) med driftbeskrivning(ar), driftbild(er) och IP-adresser
05. | Systemlayout/nätverkslösning Kompletta med IP-adresser
06. | Programfiler ÖS Projektets programfiler (t.ex. com-projekt m.m.) som är inlagt i ÖS
07. | Programfiler DDC Inklusive funktionsbeskrivning (Vid fler än en DDC ska dokumentation för respektive DDC placeras i separata undermappar till Mapp 7)
08. | Apparatskåpschema AS (Vid fler än ett AS ska dokumentation för respektive AS placeras i separata undermappar till Mapp 8)
09. | Protokoll från egenkontroller - injusteringsprotokoll - motorskyddsprotokoll - kalibreringsprotokoll - isolations- och skyddsjordsprotokoll - funktionskontroll DDC - övrig egenkontroll

## Storkök
Storköksentreprenad, Digitala DU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Typ av storkök (tillagnings-, mottagnings- eller serveringskök)
02. | Leverantörsförteckning Distributionslista, leverantörer med adress och telefonnummer
03. | Beskrivning Kort beskrivning av köket (typ av kök, portionsantal, distribution etc.)
04. | Storköksutrustning Inklusive maskiner
05. | Trycksatta anordningar
06. | Fettfilter
07. | Fettavskiljare storlek mm.
08. | Vitvaror, hushållsmaskiner (övriga i anläggningen förekommande TM, TT, spis, kyl, frys m.m.)
09. | Fast inredning Avser i köket
10. | Kyl- och frysrumsväggar
11. | Komponentlista se stadsfastigheters mall
12. | Varukyla (se även separat DU-pärm för varukyla)
13. | Systembeskrivning Avser varukylsystemet
14. | Köldmedia (produktblad)
15. | Garantier Särskilda varugarantier (anges i förekommande fall)

## CE
CE-märkning
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Kontaktlista
02. | Förteckningar Avser förteckning ”sammansatta”, ”enkla” och ”övriga” maskiner
03. | CE-intyg bygg
04. | CE-intyg rör
05. | CE-intyg brandskydd/sprinkler
06. | CE-intyg kyla
07. | CE-intyg el, tele, data
08. | CE-intyg SRÖ
09. | CE-intyg storkök
10. | CE-intyg solceller
11. | Riskanalyser
12. | Underhållsutbildning och lagring DU
13. | Driftkort SRÖ
14. | Flödesbilder VVS
15. | Samordnad funktionskontroll
16. | Anteckningar

## OVK
OVK
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Protokoll OVK-besiktning I protokollet ska punkter enligt Plan och byggförordningen (2011:383) 5 kap., 2 § noteras.
02. | Luftflödesprotokoll och spjällförteckning Luftflödesprotokoll ska innefatta samtliga luftflöden i byggnaden (ej stickprov) Injusteringsvärden införs i lista (protokoll), ej på ritningsunderlag. Spjälläge ska anges. Spjällförteckning anger respektive spjälls funktion (injustering, avstängning, brand/brandgasspjäll), placering samt vilka rum/funktioner respektive spjäll försörjer.
03. | Provtryckningsprotokoll
04. | Rengöringsprotokoll
05. | Sotarintyg
06. | Ritningar Avser ritningsförteckning och ritningar (planer och systemschemor), luftbehandling Komplett med personantal för respektive rum. Ritningar ska levereras i A3-format
07. | Driftkort Avser luftbehandlingssystem Driftkort komplett(a) med driftbeskrivning(ar) och driftbild(er)

## Hyresgästinfo
Hyresgästinformation
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll |  |  | Ansvar
01. | Anläggningsinformation (ritningar) |  |  | E
02. | Anläggningsinformation (forcering lufttider) |  |  | B
03. | Typ av storkök och antal portioner |  |  | E
04. | Garantitid |  |  | Stadsfast
05. | Ansvarsfördelning (gällande X-lista, skötselanvisning till X-lista, kontaktuppgifter till kundansvariga) |  |  | B
06. | Felanmälan rutin |  |  | B
07. | Servicebesök |  |  | E
08. | Kontaktsida stadsfastigheter |  |  | B
09. | Telefonlista |  |  | B
10. | Komponentlista (maskiner) |  |  | E
11. | Bruksanvisning utrustning |  |  | E
12. | Bruksanvisning Vitvaror (ej storkök) |  |  | E
13. | Bruksanvisning larm |  |  | E
14. | Städ-/skötselinstruktion golv |  |  | E
15. | Städ-/skötselanvisning kyl/frys |  |  | E
16. | Städ-/skötselanvisning brunnar |  |  | E
17. | Städ-/skötselanvisning fettfilter i spiskåpa |  |  | E
18. | Städ-/skötselanvisning ozonrening |  |  | E
19. | Larmplaner (varukyla) |  |  | E
20. | Brandskyddsdokumentation som underlag för SBA-plan |  |  | B
21. | Släcksystem |  |  | E
22. | Presentationen från överlämningsmöte verksamhet |  |  | B
Ta bort de rubriker som ej är aktuella för det specifika projektet.