Redovisning av det systematiska brandskyddsarbetet för 2019 för koncernen Renova.

Av totalt 19 brandskyddsområden har det på fem genomförts riskanalyser med avseende på brand under 2018, för 2020 är det planerat att genomföras tolv riskanalyser.

På samtliga områdena har man väl fungerande utbildningsplaner och de är dokumenterade.

Samtliga områden bedömer att det finns ett tillräcklig och fungerande brandskydd.

På tre anläggningar kommer man under 2020 att se över den systematiska egenkontrollen av brandskyddet, för övriga 16 anläggningar har egenkontrollen genomförts enligt rutin.

Under 2019 har det varit åtta tillbud på våra anläggningar med avseende på brand, fem av anläggningarna har haft någon form av myndighetskontakt.

På samtliga områdena finns uppdaterade beredskapsplaner innehållande nödlägesorganisationer, ansvarsfördelning och utrymningsplaner.

Tre av anläggningarna kommer under 2020 att uppdatera sina brandskyddsredogörelser till Räddningstjänsten, övriga anläggningars redogörelse är fortfarande aktuell.

Under 2019 har det på tio anläggningar genomförts utrymningsövningar/brandövningar.