# Servicebesök för portar och stolhissar.

| Utförare: (person och företag) | Datum: |
| --- | --- |
| Kontaktperson på stadsfastigheter: | Närvarande: (namn och företag/organisation) |
| Besök nummer: (tex 1 om första servicebesöket) | Projekt/Objekt och adress: |
| Regnr: | Servicebesök nr: Antal besök enligt avtal: |

Utförarens namnteckning: ________________________________

Anteckningar:

Observera att denna punktlista är ett komplement till tillverkarens skötselanvisningar. Utöver dessa åtgärder ska det framgå vad och när andra åtgärder görs enligt tillverkarens skötselinstruktioner.

Vid upptäckta fel ska även åtgärder vidtas och ingå i servicebesöket (tex justering, rengöring, smörjning, och utbyte). Fyll i alla kontrollpunkter, åtgärder och kommentarer (t.ex. hur kontrollen har utförts) noggrant.

Det ska klart framgår allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning. Som bilaga eller i befintligt serviceprotokoll ska det även framgå kontrollerade servicepunkterna enligt rumsbeskrivning/planlösning. Ifyllt dokument och ev. bilagor skickas via E-post till larmelteknikhiss@stadsfast.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

# Servicebesök för portar och stolhissar

#### Nedan åtgärder skall utföras vid varje servicebesök

| Åtgärd på portar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Fullständig visuell översyn, repor, bucklor, rost |  |  |  |
| Kontrollera och justera balansen i porten |  |  |  |
| Kontrollera gummitätningar |  |  |  |
| Rengör paneler och ev. fönster |  |  |  |
| Smörj enligt installationsanvisning |  |  |  |
| Kontrollera porten manuellt utan drift |  |  |  |
| Kontroll av rullar |  |  |  |
| Kontroll av gångjärn |  |  |  |
| Efterdra alla rörliga delar |  |  |  |
| Kontrollera vajer samt infästning |  |  |  |
| Kontrollera fjädrar |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

| Åtgärd på stolhissar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Fullständig visuell översyn |  |  |  |
| Kontroll av kuggstång, smörj enligt tillverkarens anvisningar |  |  |  |
| Kontroll av stolen, smörj vid behov enligt tillverkarens anvisningar |  |  |  |
| Kontroll av liftens alla säkerhetsfunktioner enligt tillverkarens |  |  |  |
| Kontrollera att liften stannar rätt på stannplanen |  |  |  |
| Sitt på liften och kör några gånger upp och ner, lyssna på onormala ljud, känn om liften går mjukt |  |  |  |
| Rengör skenor, sits och maskinkåpa |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |