# PROJEKTSPECIFIK MILJÖPLAN FÖR

# Ange projektnamnet

# FASTIGHETSBETECKNING Ange fastighetsbeteckningen

# PROJEKTNR Ange projektnumret

# Så här hanteras miljöplanen

Förstudie- & projektering samt produktion

Redan i förstudien eller inledningsvis i projekteringsskedet tas det fram en projektspecifik miljöplan (detta dokument). I denna miljöplan anges vilka huvudsakliga miljö- och energikrav som stadsfastighetsförvaltningen (SFF) ställer på projektet. Miljöplanen riktar sig till de projektörer som anlitas inom ett byggprojekt och är SFF:s verktyg för att säkerställa att förvaltningens miljöambitioner förverkligas i inhyrningsprojektet. Ytterligare närliggande krav ställs i tekniska anvisningar. Projektörerna ska arbeta in ställda krav i sina handlingar.

För varje projekt skapar SFF en loggbok i Byggvarubedömningen (BVB). Här ska projektörerna och entreprenörerna i enlighet med aktuell mappstruktur miljögranska och registrera produkter efter var de kommer att användas i byggnaden. Produkter kan behöva läggas in flera olika mappar om de används i olika typrum i projektet. Omfattning av aktuell mappstruktur finns i Byggvarubedömningen Produktlista inhyrning (hittas på https://goteborg.se/tka). Denna loggbok ska uppdateras kontinuerligt under projektets gång. Instruktioner för BVB finns på BVB:s hemsida samt i denna miljöplan. Projektörer ska logga de produkter som föreskrivs leverantörsspecifika i sina handlingar. Namnges en produkt/ vara under projekteringen ska den således vara inlagd i BVB-loggboken. Anges ej leverantörsspecifik produkt/vara under projekteringen ska produkten läggas in i BVB-loggboken under produktion när entreprenören gör det slutgiltiga valet.

Avstämning av hur kraven i miljöplanen hanteras i projektet ska göras med SFF:s tekniska sakkunniga (eller i förkommande fall externt anlitade tekniska sakkunniga) i samband med förslag till klar förstudiehandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling samt under produktion. Förslag till avsteg från miljöplanen ska löpande – så snart de dyker upp – dryftas med SFF:s tekniska sakkunniga, så att det finns tid att utreda alternativ. Ett avsteg får inte föras in handling eller utföras förrän de skriftligt godkänts av SFF. I fältet ”Konsekvens vid avsteg anges eventuella särskilda rutiner för avsteg från enskilda miljökrav. Avstegsblankett finns på https://goteborg.se/tka under fliken ”Om TKA”.

Varje post i miljöplanen ska, då kravet är omhändertaget, signeras av den projektör som är utpekad som ansvarig för kravet, gäller även ramhandling och totalentreprenörens projektering. Vid behov kompletteras signaturen med en kommentar i avsett fält. Varje disciplin signerar ett eget exemplar. Innan projekteringen avslutas (senast i samband med förfrågningsunderlag levereras till projektledaren), ska signerad miljöplan överlämnas till projektledaren samt till SFF:s miljösakkunnig.

Byggentreprenör

De övergripande miljökraven på byggentreprenör finns i denna Miljöplan.

| # 1. MILJÖPÅVERKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### MATERIAL- OCH PRODUKTVAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Omfattning byggvaror som ska miljö-granskas och dokument-eras | Följande material och produkter registreras och bedöms enligt Byggvarubedömningens (BVB:s) kriterier och dokumenteras i BVB. Registrering sker i enlighet med mappstruktur i aktuellt BVB-projekt och tillhörande produktlista: - Golv inklusive ytskikt, underlagsmaterial som skivor, lim, spackel och avjämningar. - Väggar inklusive ytskikt, skivor, invändig isolering, lim, spackel. - Innertak inklusive ytskikt, skivor, spackel, absorbenter, lim. - Fast invändig inredning (BSAB kod: XB). - Lekutrustning, skikt av konstgräs och fallskyddsmattor samt anläggningskompletteringar (BSAB koderna: DCG. 4, DCG. 5, DEG, DEK). | BVB | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg för produkter som ska registreras i BVB ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggbok i BVB granskad och godkänd av SFF:s miljösakkunnig | Samtliga projektörer, SFF:s projektledare, Entreprenör |  |  |
| Miljöskadliga ämnen | I första hand ska produkt inom ovan nämnda kategorier som har bedömningen Rekommenderas avseende totalbedömningen användas. Om det inte finns någon produkt som har denna bedömning som motsvarar övriga ställda krav få i andra hand produkt som har totalbedömningen Accepteras användas. Avseende kriterier för innehåll ska i första hand produkter med bedömningen Rekommenderas användas. Vid val av mattor för golv så ska bedömningen Rekommenderas avseende innehåll uppfyllas. Produkt som har bedömningen Undviks får endast användas i undantagsfall och hanteras då som ett avsteg. Alternativ ska alltid utredas för dessa produkter. Om produkten används ska dokumentationen i Byggvarubedömningen kompletteras med mängd och plats där materialet finns. |  |  |  |  |  |  |
| Hanterings-ordning | Produkt som återfinns i BVB ska användas framför likvärdig produkt som inte är registrerad i BVB. Om önskad produkt inte återfinns i BVB är strävan alltid i första hand att få produkten granskad, godkänd och registrerad i BVB, genom att konsulten/entreprenören uppmanar leverantören att se till att detta sker. Om detta inte är möjligt gäller i undantagsfall nedanstående: - Byggvarudeklaration tas fram och stäms av mot BVB:s kriteriedokument. Om produkten klarar BVB:s kriterier ska konsulten ladda upp byggvarudeklaration samt föra upp produkten som en Egen produkt i BVB samt komplettera mängd och plats där materialet finns. Egna produkter får användas först efter godkännande av SFF:s miljösakkunnig. |  | Avsteg från hanteringsordningen accepteras inte. | Produkten finns registrerad tillsammans med byggvaru-deklaration eller likvärdigt som Egen produkt i loggboken i BVB. | Samtliga projektörer, Entreprenör |  |  |
|  |  |  |  | Loggbok i BVB granskad och godkänd av SFF:s miljösakkunnig | SFF:s projektledare |  |  |
| Återbrukad produkt | Logga en återbrukad produkt som en Egen produkt och tagga den som Återbrukad i BVB-loggboken med tillhörande dokumentation om materielinnehåll med tillexempel byggvarudeklaration eller liknande, samt ange mängd och plats där materialet ska användas. Återbrukade produkter får användas först efter godkännande av SFF:s miljösakkunnig och sakkunnig från berörd disciplin. |  | Avsteg från hanteringsordningen accepteras inte. | Loggbok i BVB granskad av SFF. Avsteg är godkända. | Samtliga projektörer, Entreprenör |  |  |

| Krav |  |  |  |  |  | Referens | Konsekvens vid avsteg |  | Verifiering |  | Ansvarig |  | Signatur ansvarig |  | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övriga material- och produktkrav |  | Följande får inte användas: - Bisfenol (i invändiga produkter och ytskikt). - Mattor och väggbeklädnader innehållande PVC. Om PVC-fria mattor inte uppfyller övriga ställda egenskapskrav ska PVC-mattor med BVB-bedömningen Accepteras avseende innehåll, samt Rekommenderas avseende emissioner användas, dock ska alltid en avstegsblankett upprättas som ska godkännas av beställaren. - Lekutrustning innehållande PAH (polyaromatiska kolväten) ex. gummidetaljer av SBR i gungor, studsmattor eller liknande. |  |  |  | Göteborgs Stads miljö- och klimat-program | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: 1. Produkter som ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. 2. Produkter som inte ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. |  | BVD för produkter inom riskgrupper av material. |  | Samtliga projektörer, Entreprenör |  |  |  |  |
| Aktivitetsindex (nybyggnad) |  | Byggprodukter innehållande bergarter, ex betong samt produkter som innehåller restprodukter som fosfatgips, flygaska, fosforslagg, tennslagg, kopparslagg och restprodukter från stålproduktion ska ha aktivitetsindex under 1. Gäller för produkter som används inomhus. |  |  |  | SSMFS 2018:4, SFS 2018:506, SS 27100:2023 | Avsteg accepteras inte. |  | Inarbetas i relevant handling. Mätrapport på betong,prefab betong respektive avjämningsmassa som är aktuell för levererad byggprodukt. |  | K, Entreprenör |  |  |  |  |
| Krav |  |  | Referens |  | Konsekvens vid avsteg |  |  | Verifiering |  | Ansvarig |  | Signatur ansvarig |  | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |  |
| Egen-emissioner | Om något av följande material används inomhus ska lågemitterande material väljas: - Golvmaterial ink. primer, lim, spackel och avjämningsmassor - Skivmaterial - Vägg- och takbeklädnad - Färg, lack och spackel - Inredning (skåp, hyllor, träbaserad kapprumsinredning och dörrar) - Isolering Dessa produkter får inte ha bedömningen Undviks för det enskilda bedömningsområdet Emissioner till inomhusluft (kriterium 6). Vad gäller golvytskikt måste bedömningen vara Rekommenderas för Emissioner till inomhusluft (kriterium 6). Detta måste stämmas av för produkter som fått sämre totalbedömning än Rekommenderas. |  |  | BVB | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. |  |  | Kontroll av att alla produkter i loggboken uppfyller kravet. |  | Projektörer som föreskriver material inomhus, Entreprenör |  |  |  |  |  |
| Allergena ämnen | Material som i innehållsdeklarationen klassas som allergiframkallande ska inte förekomma i produkter som hyresgästerna kommer i kontakt med. |  |  |  | Avsteg accepteras inte |  |  | Dokumentation som styrker att produkten inte är allergen för brukare ska finnas bilagt den aktuella produkten i loggboken i BVB vid avstegshantering. Egenkontroll gäller för övriga varor som ej omfattas av BVB-krav, exv trycken, beslag och liknande. |  | Samtliga projektörer, Entreprenör |  |  |  |  |  |
| Trävaror och produkter med trä | Tryckimpregnerat virke får inte förekomma (med undantag för virke som uppfyller Svanens kriterier för hållbart virke). |  |  |  | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras enligt: 1. Produkter som ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. 2. Produkter som inte ska registreras i BVB: Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. |  |  | Egenkontroll |  | A, K, Mark/ Landskap, Entreprenör |  |  |  | [Ange om annat trä förekommer] |  |
|  | Kraftigt allergena träslag får inte användas, såsom vissa röda träslag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Där SFF har underhållsansvar får trädslag som är förbjudna enligt Svanen inte användas, se lista på https://www.nordic-swan-ecolabel.org |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El- & VVS-installationer | Kondensisolering samt kanalisation (kablar, kanaler och rör), dosor och uttag för el, styr, data, tele, larm och liknande ska vara halogenfria. Kravet rörande halogenfri kondensisolering gäller inte för köldmedierör. |  |  |  |  |  |  | BVD eller annan dokumentation som styrker att produkten är halogenfri ska finnas tillsammans med den aktuella produkten i loggboken i BVB. |  | El, VVS, Entreprenör |  |  |  |  |  |

| ### TOMTMARK & GRÖNYTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Fallskydds-gummi | - Toppskikt ska: - klara begränsningarna för PAH:er för leksaker i Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2013, - uppfylla gällande krav i leksaksdirektivet EN71-3, samt - understiga halterna för känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. - Baslagret ska uppfylla riktlinjerna för mindre känslig markanvändning avseende PAH enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenad mark. - Produkten ska uppfylla stadsfastighetsförvaltningens övriga miljökrav och tekniska krav. | TKA Mark och utemiljö | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggboken granskad och godkänd av SFF. Avsteg är godkända. | Mark/ Landskap, Entreprenör |  |  |
| Konstgräs | 1. Konstgräsytor ska dressas med sand, ej granulat. 2. Ingående komponenter får ej innehålla SBR. 3. Produkterna ska uppfylla stadsfastighetsförvaltningens övriga miljökrav och tekniska krav | TKA Mark och utemiljö | Avsteg ska bedömas av SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska motiveras i upprättad avvikelserapport för den aktuella produkten i loggboken i BVB. SFF:s miljösakkunnig ska noteras via mejl om att avsteg behöver hanteras. Avsteget är formellt godkänt först när SFF noterat detta i kommentarsfältet i avvikelserapporten eller när avsteget är godkänt i avvikelsefunktionen i BVB. | Loggboken granskad och godkänd av SFF. Avsteg är godkända. | Mark/ Landskap, Entreprenör |  |  |

# 2. HÄLSA OCH INOMHUSKLIMAT

### TERMISK KOMFORT

| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termiskt klimat vinter | Skola; Undervisningslokaler; 20°C. Uppehållsrum; 20°C. Matsal; 20°C. Gymnastiksal; 17°C. Förskola; Avdelningar; 20°C. Bostad med särskild service; Lägenheter; 22°C. WC/D/Badrum; 22°C. Vård- och omsorgsboende; Lägenheter; 22°C. WC/D/Badrum; 22°C. Gemensamhetsutrymmen för boende; 22°C. Övriga lokaler i verksamheter enligt ovan; Daglig verksamhet (dagcentral); 22°C. Storkök; 20°C. Kontor; 21°C. Personalutrymmen; 20°C. WC/D i skola och förskola; 20°C. Bibliotek; 20°C. Samlingslokaler; 20°C. Omklädningsrum, duschrum; 20°C. Trivselbad; 23°C. |  | Avsteg ska samrådas med SFF:s VVS-sakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Inarbetas i relevant handling | VVS |  |  |
| Termiskt klimat sommar (nybyggnad) | Myndighetskrav och SFF:s tekniska anvisningar gäller. PPD ≤ 10%. Komfortkyla ska inte förekomma. Minst ett öppningsbart fönster i rum där personer vistas mer än tillfälligt Inneklimatanalys/simulering ska utföras under projektering. | BBR AFS 2023:10 SFF:s TKA | Avsteg ska godkännas av SFF:s VVS- och energisakkunniga. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det få föras in i handling. | Egenkontroll | VVS, A, K |  |  |
|  |  |  |  | Klimatanalys/ simulering redovisad | VVS |  |  |
| ### Termiskt klimat sommar ### (befintlig byggnad) | ### Enligt BBR. |  | ### Avsteg accepteras inte. |  |  |  |  |
| ### Drag | ### Drag orsakat av otätheter i klimatskalet ska minimeras. |  | ### Avsteg accepteras inte. | ### Egenkontroll av utförande av kritiska detaljer. ### Resultat från lufttäthetsprovning redovisas för SFF:s energisakkunnig. | ### A, K |  |  |
| ### Kalla ytor | Kalla ytor till följd av köldbryggor och luftläckage i klimatskalet ska minimeras. |  | ### Avsteg accepteras inte. | ### Egenkontroll av utförande av kritiska detaljer. ### Resultat från lufttäthetsprovning redovisas för SFF:s energisakkunnig. | ### A, K |  |  |

| ### STÄDBARHET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  |  |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig |  | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |  |
|  | Lokalerna ska vara lättstädade. Golvytor ska hållas så fria som möjligt och dammsamlande ytor ska undvikas. Exempel på åtgärder: - täckskivor ska anslutas till tak ovan skåp - rör, ventilationskanaler, kabelstegar/rännor ska förläggas så att de inte blir dammsamlande ytor i verksamhetsutrymmen - nedpendlade belysningsarmaturer med plan eller endast lätt sluttande ovansida ska undvikas - radiatorer med ben ska undvikas - textila golv ska ej användas i samtliga utrymmen. |  |  | TKA Bygg Inhyrning | Avsteg ska godkännas av SFF:s tekniska sakkunniga inom berört område och miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | A, VVS, EL |  |  |  |  |
| ### ELINSTALLATIONER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  | Referens |  |  | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig |  | Signatur ansvarig |  | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Elektro-magnetiska fält | Exponering för elektromagnetiska fält ska begränsas, se TKA El Inhyrning. | TKA El Inhyrning |  |  | Avsteg accepteras inte. | Egenkontroll | EL |  |  |  |  |
|  | Vagabonderande strömmar ska undvikas, se TKA El Inhyrning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### RADON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  |  | Referens |  | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig |  |  | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Gränsvärden | Nybyggnad: <100 Bq under verksamhets-/boendetid Befintlig byggnad: <200 Bq under verksamhets-/boendetid Tillbyggnad: <100 Bq under verksamhet-/boendetid, undersök tidigare radonmätningar i fastighet |  |  |  | Avsteg accepteras inte vid ny- eller ombyggnad. Vid tillbyggnad: Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föreskrivas. | Mätprotokoll från fastighetsägare | Samtliga projektörer |  |  |  |  |

| # 3. BULLERSKYDD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Signatur ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| ### LJUDMILJÖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Förskolor, skolor och kontor: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor samt Förtydligande av ljudkrav i förskolor, skolor och kontor - Inhyrning BmSS: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) samt Förtydligande av ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) - Inhyrning Vård- och omsorgsboende: se ljudkrav enligt TKA Miljö Ljudkrav i vård- och omsorgsboende samt Förtydligande av ljudkrav i vård- och omsorgsboende - Inhyrning Verifierande ljudmätningar ska alltid föreskrivas. | Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor Förtydligande av ljudkrav i förskolor, skolor och kontor – Inhyrning Ljudkrav för BmSS (bostäder med särskild service) Förtydligande av ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) – Inhyrning Ljudkrav i vård- och omsorgsboende Förtydligande av ljudkrav i vård- och omsorgsboende – Inhyrning | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll | Samtliga projektörer |  |  |
| Akustikinventering (ombyggnad) | Inventering av akustiska förutsättningar ska göras i befintliga byggnader för att undersöka om och hur ljudmiljöer behöver och kan förbättras inom projektet. | Ljudkrav ovan. | Avsteg accepteras inte. | Inarbetat i A/AK-handling, alt separat bullerskyddsbeskrivning | SFFs projektledare, akustiker |  |  |

| # 4. RESURSHUSHÅLLNING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ÅTERANVÄNDNING, ÅTERVINNING & AVFALL |  |  |  |  |  |  |  |
| Krav |  | Referens | Konsekvens vid avsteg | Verifiering | Ansvarig | Sign ansvarig | Kommentar ansvarig (inklusive avsteg) |
| Brukarnas avfalls-hantering | Kretslopp och vattens råd och anvisningar för effektiv avfallshantering. Vård- och omsorgsboende samt BmSS: Fraktioner enligt listan för utökad sortering, sid 14-15, i skriften Gör rum för miljön. Fraktioner enligt Avfall Sveriges dimensioneringsmodell utifrån verksamhetstyp. Avfallsutrymmet ska vara försett med minst ett väggfast hyllplan där matavfallspåsar samt mindre mängder farligt avfall som färgburkar och småelektronik kan placeras. Övrig utformning i enlighet med TKA Bygg Inhyrning. | Gör rum för miljön Dimensionerings-modell för avfallsutrymmen TKA Bygg Inhyrning | Avsteg ska samrådas med SFF:s miljösakkunnig. Avsteg från ställda krav ska dokumenteras i avstegsblankett med motivering. Avsteget ska vara skriftligt godkänt av SFF innan det får föras in i handling. | Egenkontroll, redovisning vid avstämning av framtagna handlingar | A |  |  |

Byggvarubedömningen. Återfinns på https://www.byggvarubedomningen.se/

Ljudkrav i förskolor, skolor och kontor. Återfinns på Goteborg.se/tka.

Förtydligande av ljudkrav i förskolor, skolor och kontor – Inhyrning. Återfinns på Goteborg.se/tka.

Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service). Återfinns på Goteborg.se/tka.

Förtydligande av ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service) – Inhyrning. Återfinns på Goteborg.se/tka.

Ljudkrav i vård- och omsorgsboende. Återfinns på Goteborg.se/tka.

Förtydligande av ljudkrav i vård- och omsorgsboende – Inhyrning. Återfinns på Goteborg.se/tka.

Gör rum för miljön, planera, projektera och bygg för säker och effektiv avfallshantering i Göteborg, Kretslopp och vatten. Återfinns på
   https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e7bed05c-aebe-4c01-b237-5a8c1b6630a6/Gor_rum_for_miljon_091019.pdf?MOD=AJPERES

Avfall Sveriges dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen återfinns på: https://www.avfallsverige.se/for-medlemmar/vagledning-och-stod/handbocker/dimensioneringsmodell-for-avfallsutrymmen/