Projekt …………..

Namn …………..

Fastighetsbeteckning …………..

# Förstudie

# bilaga VVS och styr

Göteborg den …………..

| Förstudien är utförd av: |  |
| --- | --- |
| Uppdragsnummer | ………….. |
| Namn |  |
| Företag |  |
| Adress |  |
| Postadress |  |
| Tel. |  |

### Instruktioner till författaren

Blå text är med som instruktion, alternativt malltext till författaren. Blå text ska tas bort vid upprättande av förstudiedokument. Gula fält ska fyllas i alternativt raderas (om de inte är relevanta).

## Förstudie VVS och styr

#### Bakgrund

Beskriv i korta ordalag och mycket övergripande vad förstudien går ut på.

Förstudien utförs som underlag för investeringsbeslut. Om investering beviljas är förstudien underlag för framtagande av byggnadsprogram och förfrågningsunderlag för konsultupphandling.

#### Allmänna anvisningar m.m.

Dela in förstudien i olika delar (exempelvis en ombyggnadsdel, en nybyggnadsdel, o.d.) om så erfordras.

Ta bort eller lägg till discipliner efter behov.

Ange gällande revideringsdatum för tekniska anvisningar som förstudien baseras på.

Ange om byggnader är K-märkta eller med i bevarandeprogram.

Hänvisa till andra tillämpliga anvisningar, t.ex. BBR, AFS, Socialstyrelsen, R1, Gryaab o.d. om så erfordras.

Inhämta och implementera relevanta krav från brandsakkunnig såsom brandcellsgränser, brand/brandgasspjäll, rökluckor o.d.

I samband med om- och tillbyggnader ska lämpliga energi- och underhållsåtgärder tas med i förstudien. Omfattning av energi- och underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare. Energi- och underhållsåtgärder ska vara separerade från det ursprungliga uppdraget.

## 5	VA-, VVS-, kyl- och processmediesystem

#### Orientering

- ge en översiktlig bild av installationernas art och ändamål – ange omfattning

- ange om det är en ny-, om- eller tillbyggnad

- ange typ av eventuellt storkök.

#### Etapper

- beskriv om byggproduktionen kommer att behöva bedrivas i etapper

- beskriv om t.ex. tillfälliga installationer är nödvändiga.

#### Inventering

- omfattning av utförd inventering beskrivs under denna rubrik eller under respektive disciplin

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda befintliga installationer, t.ex. luftbehandlingsaggregat, pumpar o.d.

- kontrollera att befintliga anslutningar (serviser) är tillräckliga.

#### Demontering/rivning

- omfattning av demontering/rivning beskrivs under denna rubrik eller under respektive disciplin

- beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad

- ange om tillfälliga installationer under produktionstiden är nödvändiga.

#### Energi- och underhållsåtgärder

- omfattning av energi- och underhållsåtgärder beskrivs under denna rubrik eller under respektive disciplin

- beskriv omfattning av energi- och underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen – omfattning av energi- och underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare.

#### Ritningar/skisser

Om skisser kompletterar förstudiedokumentet, ange omfattning här.

#### Anslutning till yttre försörjningssystem

Anslutningar beskrivs under denna rubrik eller under respektive disciplin.

#### Miljöbetingelser

- vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter ska krav i Lokalförvaltningens ’Miljöprogram’ beaktas – specifika faktorer som kan ha påverkan på material- och metodval ska redovisas

- beakta gällande arbetsmiljölagstiftning.

#### Energi

- vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter ska krav i ’Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning’ beaktas

- om energideklaration är utförd, ta del av protokollet (eventuella förslag på förbättringar väljs i samråd med projektledare och förvaltare)

- energianalys ska alltid utföras.

## 52	Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium

### 52.B	Tappvattensystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- beskriv hur tappkallvattenanslutning anordnas

- beskriv hur tappvarmvatten värms upp

- beskriv tappvattensystemet översiktligt, bl.a. med avseende på förläggning, sektionering med ventiler, skarvfritt, material o.d.

- ange om eventuell spetsvärme tillförs tappvarmvattnet – effekter?

- ange eventuella förberedelser för framtida om- och tillbyggnader, t.ex. avstängningsventiler, proppade avstick o.d.

- ange eventuella krav på återströmningsskydd – typ, klass, o.d. (samordnas med kök)

- ange hur krav enligt BBR säkerställs med hänsyn till legionella för varmvatten och varmvattencirkulation

- ange om t.ex. vattenmätare ska installeras – utförande och antal mätare enligt ’Principer för energi- och volymmätning’ (samordnas med el och styr)

- ange temperaturer för injustering av blandare.

#### Inventering

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda befintliga installationer, t.ex. rörstråk, ventiler, pumpar, växlare o.d.

- kontrollera om befintliga anslutningar är tillräckliga.

#### Demontering/rivning

- beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad

- ange om tillfälliga installationer under produktionstiden är nödvändiga.

#### Energi- och underhållsåtgärder

Beskriv omfattning av energi- och underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen – omfattning av energi- och underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare.

## 53	Avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem e.d.

### 53.BB	Spillvattensystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- beskriv hur spillvattenanslutning anordnas

- beskriv översiktligt spillvattensystemet/en m.a.p. förläggning, materialval o.d.

- ange eventuella förberedelser för framtida om- och tillbyggnader

- ange gränsdragning mot annan entreprenad, t.ex. brunnar i kök, utvändigt VA, fettavskiljare o.d.

- ange placering på eventuell fettavskiljare med tanke på tömning

- ange vilka utrymmen som ska förses med golvbrunn, t.ex. fläktrum, undercentral, soprum, varuintag o.d.

#### Inventering

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad (TV-inspektion o.d.)

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda befintliga installationer

- kontrollera om befintliga anslutningar (serviser) är tillräckliga.

### Vid ombyggnad

#### Demontering/rivning

- beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad

- ange om tillfälliga installationer under produktionstiden är nödvändiga.

#### Underhållsåtgärder

- beskriv omfattning av underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen

- omfattning av underhållsåtgärder utreds i samråd med respektive förvaltning.

### 53.BC	Dagvattensystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- beskriv hur dagvattenanslutning anordnas

- ange om LOD ska användas – beskriv vald LOD-lösning

- ange om olje- och slamavskiljare ska installeras

- ange eventuella förberedelser för framtida om- och tillbyggnader

- vid ombyggnad – kontrollera om befintliga anslutningar är tillräckliga.

#### Inventering

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad (TV-inspektion o.d.)

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda befintliga installationer

- vid ombyggnad – ange ev. åtgärder som framkommit vid t.ex. TV-inspektion

- kontrollera om befintliga anslutningar är tillräckliga.

#### Demontering/rivning

- beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad

- ange om tillfälliga installationer under produktionstiden är nödvändiga.

#### Underhållsåtgärder

- beskriv omfattning av underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen

- omfattning av underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare.

## 54	Brandsläckningssystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- om brandsläckningssystem ingår i förstudien redovisas detta här

- ange typ av släcksystem för eventuellt storkök.

## 55	Kylsystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

Se separat förstudiemall.

## 56	Värmesystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- beskriv hur uppvärmning anordnas, t.ex. fjärrvärme, biobränsle, värmepump o.d.

- beskriv värmesystemet översiktligt, bl.a. med avseende på:

- systemuppbyggnad

- antal shuntgrupper

- antal värmeväxlare (vid t.ex. fjärrvärme- eller biobränslesystem)

- sektionering (med ventiler)

- förläggning

- materialval

- skarvfritt

- o.d.

- ange placering av teknikutrymme för uppvärmningsanordning o.d.

- ange om eventuell värmeåtervinning från värmepump/kylmaskin o.d. kan och ska utnyttjas – ange effekt

- ange dimensioneringsgrad för eventuell värmepumpsanläggning

- ange hur eventuell spetsvärme tillförs värmesystemet – ange effekt

- ange storlek och volym på eventuell ackumulatortank

- ange eventuella förberedelser för framtida om- och tillbyggnader, t.ex. överdimensionering av värmepump, grövre rördimensioner, avstängningsventiler, proppade avstick o.d.

- ange om t.ex. värmemängdsmätare ska installeras – utförande och antal mätare enligt ’Principer för energi- och volymmätning’ (samordnas med el och styr)

- vid om- och tillbyggnad – ange omfattning av injustering.

#### Inventering

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda befintliga installationer, t.ex. pumpar, värmeväxlare, tankar, rör, ventiler, radiatorer o.d.

- kontrollera om befintliga anslutningar (serviser) är tillräckliga.

#### Demontering/rivning

Beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad.

#### Energi- och underhållsåtgärder

Beskriv omfattning av energi- och underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen – omfattning av energi- och underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare.

## 57	Luftbehandlingssystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

- beskriv hur luftbehandling anordnas, t.ex. m.a.p. systemuppbyggnad, FTX o.d.

- beskriv systemuppbyggnad, t.ex. separata aggregat och/eller zonspjäll för olika verksamheter och verksamhetstider, behovsstyrd ventilation, eftervärmningsenheter, placering av kanalisation o.d.

- ange placering av teknikutrymme för luftbehandlingsaggregat

- ange typ av värmeåtervinning för luftbehandlingsaggregat – ange verkningsgrad

- ange maximalt SFP-tal för respektive system

- beskriv eventuell köksventilation m.a.p. dimensioneringsförutsättningar o.d.

- ange eventuella speciella materialval på installationer, t.ex. i kök eller kemisalar

- ange placering av luftintag

- implementera brandskyddsdokumentationen ur ventilationsperspektiv i förstudien m.a.p. omfattning av brand/brandgasspjäll, imkanaler, brandisolering, brandgasventilation m.m.

- ange eventuella förberedelser för framtida om- och tillbyggnader, t.ex. förskola förbereds för skola, överdimensionering av luftbehandlingsaggregat, kanalstråk o.d.

- vid om- och tillbyggnad – ange omfattning av injustering.

#### Inventering

- beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad

- beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda installationer, t.ex. luftbehandlingsaggregat, fläktar o.d.

- om OVK-besiktning är utförd, ta del av protokoll – eventuella förslag på förbättringar väljs i samråd med respektive förvaltning

- om energideklaration är utförd, ta del av protokollet – eventuella förslag på förbättringar väljs i samråd med respektive förvaltning

- ange om SFP-tal är uppmätta och i så fall ange resultat

- ange om kanaler är provtryckta och i så fall ange resultat.

#### Demontering/rivning

Beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad.

#### Energi- och underhållsåtgärder

Beskriv omfattning av energi- och underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen – omfattning av energi- och underhållsåtgärder utreds i samråd med projektledare och förvaltare.

## 8	Styr- och övervakningssystem

#### Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

Ange om det finns krav på val av styrfabrikat.

#### Inventering

Beskriv omfattning av utförd inventering vid t.ex. om- och tillbyggnad.

#### Demontering/rivning

Beskriv omfattning av demontering/rivning vid t.ex. om- och tillbyggnad.

#### Underhållsåtgärder

- beskriv omfattning av underhållsåtgärder vid t.ex. om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen

- om befintligt styr- och övervakningssystem saknar uppkoppling mot ÖS bör detta kompletteras – eventuell uppkoppling utreds och bestäms i samråd med projektledare och förvaltare.