# Servicebesök för luftbehandling

| Utförare: (person och företag) | Datum: |
| --- | --- |
| Kontaktperson på LF: | Närvarande: (namn och företag/organisation) |
| Besök nummer: (tex 1 om första servicebesöket) | Projekt/Objekt och adress: |

Utförarens namnteckning: ________________________________

Anteckningar:

Vid upptäckta fel ska även åtgärder vidtas och ingå i servicebesöket (tex justering, rengöring, smörjning, och utbyte). Fyll i alla kontrollpunkter, åtgärder och kommentarer (t.ex. hur kontrollen har utförts) noggrant.

Alla ifyllda protokoll (inklusive detta blad) där det klart framgår allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning, mailas till driftteknik@lf.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

# Servicebesök för luftbehandling

# Checklista/protokoll

Ett protokoll per luftbehandlingsaggregat ska fyllas i.

| Aggregat/Beteckning | Placering/Betjänar: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| Kontroll av fläktar och motorer inklusive lager |  |  |  |
|  | Vilka fläktar har kontrollerats: |  |  |
| Kontroll av spjäll (kontroll av spjällmotorerna är styrentreprenörens ansvar) |  |  |  |
| Kontroll av VVX-rotor, motor, remmar och tätningslister |  |  |  |
| Kontroll av täthet och renhet |  |  |  |
| Kontroll av värmebatteri |  |  |  |
| Kontroll av filter, tryckfall över filter |  |  |  |
|  | Tryckfall över filter: |  |  |
| Kontroll av uteluftintag |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |