## Injusteringsprotokoll rad
INJUSTERINGSPROTOKOLL RADIATORER
Fastighet
Datum | [7 empty] | Objektsnummer
Protokoll upprättat av (namn + företag) | [7 empty] | Byggnad |  |  |  | System
VS totala dim. effekt (W) | VS dim. temp. (framl & retur) | [6 empty] | Differenstryck, i ventil längst bort (kPa) |  |  |  | Totalt dim. flöde VS (l/h)
Värmekurva | [7 empty] | Pumpinst. (konstant, proportionerlig etc.) |  |  |  | Pumpinst. (kPa)
Utetemp | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | Konstant tryck
Teoretisk värmekurva | 58 | 54 | 48 | 45 | 35 | 27 | 20 | Pump (typ och modell)
Injusterad värmekurva
Utrymme |  | Rumsnr. |  | Radiator typ |  | Storlek |  | Effekt (W) | Ventiltyp storlek | Flöde (l/h) | Inst.-värde | Anmärkning
Summa
Anmärkning

## Injusteringsprotokoll steg 2-3
INJUSTERINGSPROTOKOLL STEG 2-3
Fastighet
Objektsnummer
Dim. rumstemperaturer står i TKA Huvuddokument rör
Protokoll upprättat av (namn + företag) |  |  |  |  | Byggnad |  |  | System
Datum & tid steg 2 | Utetemp |  | Tillopps- / returtemp |  | Datum & tid steg 3 |  |  | Utetemp | Tillopps- / returtemp
Kontroll pumpinst reglertyp |  | Kontroll pumpinst kPa |  |  | Kontroll pumpinst reglertyp |  |  | Kontroll pumpinst kPa
Konstant tryck |  |  |  |  | Konstant tryck
Utrymme | Rumsnr | Temp steg 2 | IV proj | IV efter | Temp steg 3 | IV före | IV efter | Anmärkning
Anmärkning
IV = Inställningsvärde

## Injusteringsventiler STAD mfl
INJUSTERINGSVENTILER (STAD m.fl.)
Fastighet
Datum |  |  |  | Objektsnummer
Protokoll upprättat av (namn + företag) |  |  |  | Byggnad |  |  |  | System
Placering/Utrymme/Rumsnr | Ventilnr | Ventiltyp | Ventil storlek | Inst Varv | Inst Kv | Proj flöde (l/h) | Uppm flöde (l/h) | Uppm tryck (kPa) | Betjänar
Anmärkning

## Protokoll pumpar
Pumpar
Fastighet
Datum |  |  | Objektsnummer
Protokoll upprättat av (namn + företag)
Placering/Utrymme | Beteckning | Fabrikat |  | Typ | Inställning reglertyp | Inställning kPa
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Konstant tryck
Anmärkning

## Injusteringsventiler vvc
INJUSTERINGSVENTILER VVC
Fastighet
Datum |  |  |  | Objektsnummer
Protokoll upprättat av (namn + företag) |  |  |  | Byggnad |  |  |  | System
Placering/Utrymme/Rumsnr | Ventilnr | Ventiltyp | Ventil storlek | Inst Varv | Inst Kv | Proj flöde (l/h) | Uppm flöde (l/h) | Uppm tryck (kPa) | Uppm temp (oC) | Betjänar
Anmärkning

## Protokoll VV-temperatur
Protokoll - Uppmätt VV-temperatur vid tappställe
Fastighet
Datum |  | Objektsnummer
Protokoll upprättat av (namn + företag) |  | Byggnad | System
Rumsnummer/Utrymme | Mätställe | Temperatur (oC) | Datum | Signatur | Kommentar
Anmärkning