## Solceller
Stadsfastighetsförvaltningen
Solceller, Digitala DoU-instruktioner
Populärnamn |  | Adress
Verksamhet |  | Förvaltningsobjekt (nummer) | Datum
Mapp | Innehåll
01. | Installatörs- och leverantörsförteckning
02. | Funktionsbeskrivning a. Funktionsbeskrivning b. Beräknad elproduktion (kWh) c. Installerad effekt (kW) d. Area solcellsmoduler (kvm) e. Väderstreck och lutning (S=0°,V=90°,N=180°,Ö=270°)
03. | Drifts- och underhållsinstruktioner a. Beskrivning över anläggningens funktion och utförande. b. Tillverkarens skötsel- och underhållsinstruktioner av ingående komponenter. c. Säkerhetsföreskrifter d. Enkel felavhjälpning e. Anvisningar om snöröjning på och vid sidan om solcellspanelerna. f. Anvisningar om städning och åtkomlighet under solcellspanelerna. g. Information om monitoreringssystem och datainsamlingssystem.
04. | Ritningar Ritningsförteckning och planritningar. Översiktsritning(ar) samt slingkonfiguration. Planritning(ar) i A3-format med bl.a. redovisning av apparaters och komponenters verkliga placering.
05. | Protokoll Egenkontroll-, provnings- och mätprotokoll samt snö- och vindlastberäkningar.
06. | Huvudledningsschema och gruppförteckning
07. | Centraler (layout, apparatförteckning, kretsschema, yttre förbindningsschema, produktblad)
08. | Kabellista
09. | Solceller, växelriktare, kanalisationssystem, installationssystem. Apparatlista och produktblad. Produktblad samt lista bestående av modul-id med tillhörande flash-data.
10. | Spänningsutjämnings- och åskskyddssystem (funktionsbeskrivning, mätprotokoll, protokoll jordtagsresistans, apparatlista, produktblad)
11. | Information till räddningstjänsten
12. | Särskilda varugarantier Särskilda varugarantier med datum, projekt och kvitton. Varugarantier ska vara överskrivna på beställaren.