## 1. Förklaringar
Daterad: 2021-04-20
Checklista potential för återbruk
I det här dokumentet finns en bedömning av återbrukspotentialen hos ett antal vanligt förekommande byggprodukter. Verktyget utgår från BSAB-koder (1) byggdelsgrupper (2) och byggdelar (3). Det finns en flik för byggprodukter och en för installationsprodukter. För varje byggdel finns tre kategorier som skall bedömas och sedan viktas ihop till ett totalt återbruksbetyg (4). Kategorierna är ”Demonterbarhet” (5), ”Klimatavtryck CO2e” (6) och ”Ekonomi” (7). Dessa tre kriterier har värderats mellan A-C där A är högsta betyg och C lägsta. Kategorierna är även färgkodade där A är grön, B gul och C röd. Färgen avspeglas även i det totala återbruksbetyget. Metodiken för klassning av respektive kategori beskrivs nedan. Förutom betygen finns möjlighet att lämna en kommentar (8) där det går att skriva kortfattat om vad som ligger till grund för bedömningen. För att ge ytterligare stöd åt användaren så finns det också uppgifter om ”Riskmaterial” (9) och “Referensprojekt/länkar” (10) med goda exempel på återbruk.
1. BSAB-kod | 2. Byggdelsgrupp |  | 3. Byggdel
|  | 4. Betyg | 5. Demonterbarhet | 6. Klimatavtryck | 7. Ekonomi
8. Kommentar |  | 9. Riskmaterial |  | 10. Referensprojekt
Metod för klassning I kategorin demonterbarhet bedöms insatsen för att demontera och återmontera produkten, från A för enkel att demontera/återmontera till C för komplicerad. Kategorin klimatavtryck värderar storleken på klimatavtrycket för produkten. För installationsprodukter vägs betyget ihop med avtryck kopplade till driftsfasen. Betyg A innebär stort klimatavtryck och/eller låg påverkan i driftfasen och betyg C innebär lågt klimatavtryck och/eller hög påverkan i driftfasen. I den sista kategorin Ekonomi värderas kostnad för en ny produkt och bedömd livslängd för återbrukad produkt där A anger hög kostnad och lång kvarvarande livslängd och C en låg kostnad och kort kvarvarande livslängd.

## 2. Byggprodukter
BYGGDEL |  |  | BETYG Kolumn D är ett samlingsbetyg, där kolumn E,F och G vägs ihop. Klassningsmetoden och betygens betydelse förklaras på försättsbladet. |  |  |  | ANVÄNDNING
BSAB kod | Byggdelsgrupp | Byggdel | Sammanvägt betyg | Demonter-barhet | Klimat-avtryck /CO2e | Ekonomi | Kommentar | Riskmaterial | Referens projekt/länkar
C | Markförstärkning, lager i mark, pålning, terrassering. | Betongpålar | 82.5 | A | A | B | Gäller spill. Ej aktuellt att dra upp pålar. Kapade toppar av pålar kan återbrukas som plintar. Pålar kan bli till bänkar eller grundmur ovan mark. |  | Under projektering 2020-09-25: Chalmers besökscentrum rymdforskning Onsala, Gbg. JSP, Göteborg, bänkar på utsidan.
D | Marköverbyggnader, anläggningskomponenter | Räcken, stängsel , plank. Exteriöra skruvade räcken/stängsel av metall. | 82.5 | A | A | B | Mycket varierande kvalité. Avgörande vilket material/rostskydd. Krävs demonterbar skruvad infästning. Rostfria eller varmförzinkade stängsel har lång livslängd.
D | Marköverbyggnader, anläggningskomponenter | Park, lek, idrott | 82.5 | A | B | A | Mycket varierande kvalité. Standarder och krav försändras över tid.
D | Marköverbyggnader, anläggningskomponenter | Markbeläggning av plattor | 99 | A | A | A | Vanligen lång livslängd
E | Betong, platsgjutna konstruktioner | Platsgjutna armerade byggnadsstommar, väggar o dyl. | 0 | C | A | B | Som återbruk krävs nedsågning till mindre hanterbara delar, ex. innerväggar och fasta möbler. Tunga byggdelar. Exponerad armering som ej tål utomhusmiljö. Energikrävande att återbruka. betongen kan downcyclas och krossas till bestämda fraktioner för användning som ballast i betong. Exempel finns i Danmark och Nederländerna. Observera vikten av att separera betong och armering. Även stålet har betydande miljöpåverkan. | Om betongen krossas och återanvänds krävs provtagning. | Betongkvalitéer med återbrukad betong som ballast, https://www.dkbeton.dk/da/dk-cirkulaer. Sågad betong som väggelement, https://www.superuse-studios.com/projects/kantoor-bluecity/
F | Murverk | Tegelstenar | 82.5 | B | A | A | Det finns ett värde av att återbruka varje enskild sten i murverk från slutet 1800- tal till mitten 1960-tal och att stenen då separeras från bruk. Går endast om bruket innehåller släckt kalk. Cementbruk gör bruket hårt och mer krävande att rensa stenar. Idag muras på ett sätt som gör att en stor del av dagens tegelfasader inte kommer att vara möjliga att separera sten för sten. Nya murar skall muras med anpassad styrka på bruket för att möjliggöra framtida återbruk. En fasadmur med hårt bruk kan även sågas till fasadelement. |  | Svensk aktör finns som kan klassa och rensa tegel, https://tegel.brukspecialisten.se/produkter/atervunnet/. Exempel på återbruk av tegel, Östratorn skolan Lund, https://www.lund.se/utbildning--forskola/grundskola/grundskolornas-sidor/ostratornskolan/, White Malmö ca år 2005. Exempel på sågade fasadelement: Lendager, https://lendager.com/en/news/a-groundbreaking-project-rises/. Helsingborgshem, https://www.helsingborgshem.se/byggprojekt/projekt-aterbruk.
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av autoklaverad lättbetong i hus. Element i tak och vägg. | 49.5 | B | A | C | Lättbetongelemet kan återbrukas utan justering av längdmått. Sågning av bjälklags/takelement påverkar bärförmågan och kan alltså inte göras. Äldre takelement har en tendens att vara i dåligt skick, framför allt i upplagszonerna. Lite tveksamhet gällande kvarvarande livslängd här alltså. | Blå lättbetong kan avge gammastrålning vilket kan ge förhöjd radongashalt i rumsluften. Fogar mellan element kan innehålla PCB, asbest eller klorparafiner. Då måste fogen saneras. Om fogen innehåller PCB kan PCB ha trängt in i betongen. Förbjöds 1973 i annat än slutna system. 1978 förbjöd man nyanvändning av PCB helt.
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av träelement. Pelare, balkar, bjälklag och väggar. | 49.5 | B | B | B | Mer lättbearbetat än betong. Låg vikt. Dock krävs väderskydd, fukt- och mögelkontroll. Tveksamt att återbruka mindre element såsom reglar. Större limträbalkar är möjliga att återbruka och relativt enkla att t. ex. längdanpassa. Materialdata behövs. Ändringar av normer gör att bärförmågan för framför allt tvärkraft är lägre idag och ofta blir dimensionerande. Kan alltså medföra att elementet teoretiskt klarar lägre last vid ny dimensionering.
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av betogelement hus. Betongelement. Pelare, balkar, bjälklag och väggar. | 66 | B | A | B | Återbruk av hela element, utan justering av yttermått är teoretiskt möjligt. Dock kan kopplingar mellan elementen göra att de blir svåra att demontera. Konstruktiv, armerad pågjutning gör t. ex. hd/f-element mindre lämpliga att återbruka. I övrigt är HD/F element möjliga att återbruka och även till viss del längdanpassa för nytt behov. Observera också kostnader och svårigheter förknippade med demontering av en byggnad i förhållande till rivning. Påverkan på stabilitet i demonteringsskedet samt behov av kran för hantering/lyft av element. Logistik måste utredas. Lång livslängd motiverar relativt hög investeringskostnad. Prefabteknik som är möjlig att demontera behöver utvecklas. | Fogar mellan betongelement kan innehålla PCB, asbest eller klorparafiner. Då måste fogen saneras. Om fogen innehåller PCB kan PCB ha trängt in i betongen. Förbjöds 1973 i annat än slutna system. 1978 förbjöd man nyanvändning av PCB helt. | https://c3c.se/wp-content/uploads/2019/03/C3C_Blocksystem-2019_webb-1.pdf
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av metallelement. Pelare, balkar och takstolar. | 66 | B | A | B | CE-märkta certifierade stålement med dokumenterade egenskaper går bra att återbruka. Äldre material där egenskaperna är okända kräver provning för att ta fram erforderliga indata för statiska beräkningar. Överdimensionering är i praktiken inte möjligt då det inte ger erforderlig säkerhet. Med känd materialdata är stålemelent bra för återbruk och relativt enkla att anpassa till nya mått. Skruvat är enklare än svetsat.
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av isolerelement för hus. "Paroc"element. Sandwichelement av stålplåt på ömse sida av stapelfiber. | 66 | A | B | B | Enkelt att demontera. Anpassning av storlek mycket begränsad.
G | Konstruktioner av monteringsfärdiga element | Konstruktioner av glaselement i hus. Glasfasader, t. ex. curtainwalls och fasadglas | 82.5 | B | A | A | Utvändiga isolerglasrutor är ofta tekniskt komplexa produkter med snabb utveckling på marknaden. (Reflektioner, ljudreduktion, säkerhet, U-, g- och Lt-värde). Fasadglas har inte lika många funktionskrav och borde vara enklare att återbruka. | Isolerglasrutor tillverkade 1956-1980 kan innehålla PCB i förseglingsmassa, se http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=566 Fogar runt fönster kan innehålla asbest, PCB eller klorparafiner.
H | Konstruktioner av längdformvaror | Reglar av stål | 49.5 | B | A | C | Risk att t. ex. väggreglar skadas vid demontering. Måttanpassade på cm när. Omkapning krävs troligen.
H | Konstruktioner av längdformvaror | Reglar, spontade brädor och panel av trä | 49.5 | A | C | B | Fukt- och mögelkontroll krävs. Reglar är måttanpassade på cm när.
I | Skikt av termisk isolering i hus | Cellglas | 0 | C | B | C | Cellglas limmas ihop med asfaltslim. Gör det svårt/omöjligt att separera
I | Skikt av termisk isolering i hus | Glasull, stenull, cellplast | 66 | A | B | B | Isolering i väggar och på bjälklag är troligen enkelt att demontera. Kräver fukt- och mögelkontroll. Isolering i grundkonstruktioner är svårt att återbruka. | Stenull kan göras om till lösull. Äldre cellplast kan innehålla freoner t. ex. isolering i frys- och kylrumsväggar.
J | Tak och väggbeklädnader | Takduk, asfaltspapp | 0 | C | B | C | Svårt att demontera utan att skada materialet. Höga krav på täthet. | Kan innehålla höga galter PAH.
J | Tak och väggbeklädnader | Falsad stålplåt med olika beläggningar, rostfri plåt, aluminiumplåt, koppar och titanzink | 0 | C | A | B | Bandtäckning går att skära ner till smalare band. Plåten är tunn och känslig för skador. Vid återanvändning som tätskikt måste kontrolleras att plåten ej skadats. Ädlare metaller som koppar och titanzink har begränsad livslängd. 50 - 70 år. Materialet oxiderar från 0,7 till 0,5 mm och upplevs då som papper.
J | Tak och väggbeklädnader | Cementbundna skivor | 49.5 | B | B | B | Skruvade är enkla att demontera. Varsam hantering krävs. Varierande kvalitet.
J | Tak och väggbeklädnader | Betong- och tegelpannor | 66 | A | A | C | Kan enkelt demonteras och återbrukas om tillräcklig livslängd finns kvar.
J | Tak och väggbeklädnader | Fasadkassetter av stålplåt med olika beläggningar, rostfri plåt, aluminiumplåt, koppar, titanzink | 82.5 | A | A | B | Skruvat montage ger enkel demontering. God ekonomi om lång livslängd återstår.
K | Skikt av skivor | Gipsskivor | 0 | C | B | C | System som inte är gjort för demontering. Spacklade skarvar.
K | Skikt av skivor | Plywood, träfiber- och spånskivor | 49.5 | A | C | B | Skruvade skivor kan demonteras. Kräver fukt och mögelkontroll.
K | Skikt av skivor | Plastlaminatskivor | 49.5 | B | B | B | Lång livslängd. Kan dock vara kantstötta.
K | Skikt av skivor | Metallskivor | 66 | B | A | B
K | Skikt av skivor | Glasskivor | 66 | B | A | B | Glas har obegränsad livslängd. Ofta möjliga att demontera och därmed möjliga att återbruka. Storlek svår att anpassa. Omöjligt för härdat glas.
L | Puts, målning, skyddsimpregnering |  | 0 |  |  |  | Ej möjligt att återbruka.
M | Beläggnings och beklädnadsvaror | Linoleum | 0 | C | C | B | Limmad matta, ej möjlig att demontera för återbruk.
M | Beläggnings och beklädnadsvaror | Plastmattor | 0 | C | B | C | Limmad matta, ej möjlig att demontera för återbruk.. | Äldre plastmattor kan innehålla asbest eller vara limmade med svartlim som innehåller asbest. Äldre plastmattor innehåller också ftalater och blir då farligt avfall. Det finns upparbetade kanaler för materialåtervinning av nyare plastmattor tillverkade efter 2011.
M | Beläggnings och beklädnadsvaror | Gummigolv | 0 | C | B | C | Limmad matta, ej möjlig att demontera för återbruk.
M | Beläggnings och beklädnadsvaror | Textilgolv | 66 | A | B | B | Demonterbara plattor om matta är fäst med tejp i hörnen. Begränsad livslängd.
N | Komplettering av sakvaror | Trappor av betong | 0 | C | A | B | Svårt att demontera de som är inbyggda i trappschakt i betong. Tunga element.
N | Komplettering av sakvaror | Leca- och betongmurblock | 33 | B | B | C | Svårt att demontera hela.
N | Komplettering av sakvaror | Fönster | 49.5 | B | B | B | Invändiga glaspartier har få funktionskrav, är utan beläggningar o dyl. Lång livslängd utan sekundära effekter. Utvändiga glas är ofta tekniskt mer komplexa produkter med snabb utveckling på marknaden. (Reflektioner, U-, g- och Lt-värde). | Isolerglasrutor tillverkade 1956-1980 kan innehålla PCB i förseglingsmassa, se http://www.sanerapcb.nu/web/page.aspx?refid=566 Fogar runt fönster kan innehålla asbest, PCB eller klorparafiner. | Flera exempel finns på upcycling då två isolerglas satts samman till ett fönster för att erhålla bättre U-värde, tex Lendager, https://lendager.com/arkitektur/upcycle-studios/.
N | Komplettering av sakvaror | Bärprofiler och pendlar. | 49.5 | B | A | C | Varsam hantering krävs. Lite mer arbetstid att demontera än plattor.
N | Komplettering av sakvaror | Kontorsväggar demonterbara | 82.5 | A | A | B | Byggd för att demonteras och därmed återanvändas. Kvalitén varierar. Äldre produkter kan ha ett montagesätt som utgått ur nuvarande sortiment och också se ganska omoderna ut. Kan dock beklädas med skivbeklädnad, exempelvis kryssfanér.
N | Komplettering av sakvaror | Demonterbara undertraksplattor | 82.5 | A | A | B | Enkelt att demontera men kräver varsam hantering. Mineralullsabsorbenter kan inte målas om utan att tappa ljudabsorptions förmåga. Kulör kan därmed variera för mineralullsplattor efter hur gammal eller smutsig plattan är. Endast hela okapade plattor kan återanvändas. |  | Flera exempel finns på återbruk av mineralullsplattor i ram. Det kan gå att uppgradera genom att trycka mönster på plattorna.
N | Komplettering av sakvaror | Räcken | 99 | A | A | A | Räcken är ofta enkla att demontera. Räckens utformning sätter stor prägel på gestaltning. Därför kan vara svårt att bara lyfta över om det krävs mer än funktion. |  | Räcken som stöd för växter, Helsingborgshem, https://www.helsingborgshem.se/byggprojekt/projekt-aterbruk.
N | Komplettering av sakvaror | Trappor av stål eller trä | 99 | A | A | A | Ofta relativt enkla att demontera. Kan vara viktig gestlaltningskomponent. Se ovan.
N | Komplettering av sakvaror | Dörrar, portar, väggluckor | 99 | A | A | A | Dörr med få beslag är enklare att återbruka. Dörrar ofta standardiserade M-mått och läsbara typgodkännande skyltar. Brandkrav, ljudkrav, säkerhetskrav och U-värden kan behöva beaktas. | Branddörrar tillverkade innan 1980 kan vara isolerade med asbest.
N | Komplettering av sakvaror | Beslag | 99 | A | A | A | Trycken, dörrstängare o dyl. har lång livslängd. Här finns stora kostnader att spara på dörrautomatik. Går att renovera. Exempel på produkt som är värd att renovera.
Note on F2: Anton Zita: Inkluderar Energiprestanda och klimatpåverkan
Note on G2: Anton Zita: Inkluderar Ekonomiskt värde och Livslängd

## 3. Installationsprodukter
BYGGDEL |  |  | BETYG Kolumn D är ett samlingsbetyg, där kolumn E,F och G vägs ihop. *Klassningsmetoden förklaras på försättsbladet. |  |  |  | ANVÄNDNING
BSAB kod | Byggdelsgrupp | Byggdel | Sammanvägt betyg | Demonter-barhet | Klimatavtryck/ CO2e | Ekonomi | Kommentar | Riskmaterial | Referensprojekt/länkar
|  | - |  | -
S | EL | Armaturer ej LED | 66 | B | A | B | Villkor för konvertering: Framförallt Armaturer i metall Ett större antal. Likvärdigt ljustekniskt Kompabilitet (Socklar, Reflektorer) Fackmannamässigt (Elsäkerhet)
S | EL | Väggapparater typ strömställare och uttag | 66 | B | A | B | Apparater med snabbkopplingsplintar kan vara problematiska att demontera funktionsdugliga.
S | EL | Apparatskåp/ Centralkapslingar | 82.5 | A | A | B | Se över möjlighet att återbruka enbart själva skåpet som har lång livslängd.
S | EL | Markrör | 82.5 | A | A | B
S | EL | OMG-rör | 82.5 | A | A | B
S | EL | DIN-Skenor/plåtbotten | 82.5 | A | A | B
S | EL | Kabelstege | 99 | A | A | A | Enkel att demontera och återmontera, hög klimatbelastning från materialtillverkning.
S | EL | Armaturer LED | 99 | A | A | A | Generella förutsättningar: 3 Moment för bedömning Armaturens ålder (Relationshandling) Drifttid (Ljuskulturs hemsida) Brinntimmar (50 000 timmar) Går modulen att byta?
S | EL | Diazedsäkring | 99 | A | A | A
S | EL | Stativ data / tele | 99 | A | A | A
S | EL | Kopparskenor | 99 | A | A | A
P | RÖR | Vattenkloset | 66 | A | B | B | Beräkna sekundära effekter av vattenåtgången och överväg att justera till snålspolande. Låt ej stå torr för länge då packningar kan torka.
P | RÖR | Tryckkärl | 66 | B | A | B | Stora kärl kan vara svåra att flytta. Beakta korrosion på kärl och funktionstesta.
P | RÖR | Luftvärmare/Luftkylare | 66 | B | A | B | Kontrollera korrosion och funktion. Större luftvärmare/kylare kan vara svårare att återbruka
P | RÖR | Pumpar | 82.5 | A | B | A | Är pumpen ny och har en energiprestanda som är god utifrån drifttid bör pumpar återbrukas.
P | RÖR | Tvättställ | 82.5 | A | A | B | Porslinet har mycket lång livslängd och det räcker med ockulärbesiktning. Byt till modern snålspolande kran. |  | Akademiska hus
P | RÖR | Rostfria brunnar | 82.5 | B | A | A | Rengör och byt ev. packningar. Ganska omfattande att återbruka om ingjuten.
P | RÖR | Kulventiler | 82.5 | A | A | B | Rengör och funktionskontrollera. Byt ev. packningar och kontrollera gängor. Mindre ventiler bör undersökas om det är värt att återbruka.
P | RÖR | Radiatorer | 99 | A | A | A | Återbrukas med fördel på plats. Se över termostater och uppdatera till moderna som passar styrningen. Avlufta vid behov. Kontrollera korrosion. |  | Akademiska hus
| SÖ | Aktiv givare | 66 | B | A | B | Rekalibrering och funktionstest av dessa medför arbetsmoment som behöver uppfyllas för att säkerställa att produktens funktion är inom kraven.
| SÖ | Ställdon, Brandspjäll | 66 | B | A | B | Viktigt med kontroll vid demontering
| SÖ | Säkerhetsbrytare | 82.5 | B | A | A | Undvik att återbruka säkerhetsbrytare då det är en säkerhetsaspekt. Levereras/monteras normalt av EL.
| SÖ | Passiv givare | 99 | A | A | A | God ekonomi
| SÖ | Tryckknapp | 99 | A | A | A
| SÖ | Ställdon, spjäll | 99 | A | A | A | Viktigt med kontroll vid demontering
| SÖ | Ställdon, ventil | 99 | A | A | A | Viktigt med kontroll vid demontering
R | VENTILATION | Invändig isolering | 33 | C | B | B | Svårt att återbruka utan att isolering går sönder. | 60-70-tal: Gör miljöinventering avseende asbets i isolering
Q | VENTILATION | Ventilationsaggregat | 66 | B | B | A | Beräkna sekundära effekter av energiprestandan. Om aggregatet är gammalt bör man återbruka metallskalet.
Q | VENTILATION | Takfläktar | 66 | B | B | A | Beräkna sekundära effekter av energiprestandan. Om fläkten är gammal bör man återbruka metalskalet.
Q | VENTILATION | Ytterväggsgaller | 82.5 | B | A | A | Se till så att ytterväggsgaller är i gott skick och inte rostangripet. Kontrollera kapacitet och den fria arean för att säkerställa funktion.
Q | VENTILATION | Ventilationskanal | 99 | A | A | A | Kapas i lagom längder och täpp för ändar vid transport. Rengör efter behov. Lång livslängd | 60-70-tal: Gör miljöinventering avseende asbets i isolering | Under projektering 2020-10-25: Klövern Kista gate
Q | VENTILATION | Ventilationsdon. Passivt | 99 | A | A | A | Rengör och kontrollera så donet uppyller krav. Lång livslängd |  | Akademiska hus
Q | VENTILATION | Ljuddämpare | 99 | A | A | A | Vanligen lång livslängd | 60-70-tal: Gör miljöinventering avseende asbets i isolering
Q | VENTILATION | Irisspjäll | 99 | A | A | A | Rengör och funktionskontrollera så att spjället går att återbruka. Kontrollera så att mätuttag finns kvar. Generellt lång livslängd.
Note on G2: Anton Zita: Inkluderar Ekonomiskt värde och Livslängd

## 4. Kontrollpunkter miljö
Kontrollera: | Ja/Nej
Fabrikat och tillverkningsår.
Stäm av med tillverkare om det finns aktuell bedömning i BVB eller liknande för produkten.
Ta in innehållsinformation för produkten från tillverkare.
Stäm av teknisk funktion med den projektör som projekterat motsvarande produkt.
Stäm av teknisk prestanda med sakkunniga relevanta för produkten ex. brand, akustik.
Finns en aktuell godkänd bedömning i BVB och produkten är tekniskt godkänd av projektör och sakkunnig kan produkten användas.
Finns ej aktuell eller icke godkänd bedömning av produkten i BVB ska avvikelse godkännas av sakkunnig miljö.
Alla återbrukade produkter ska loggas som återbruk i BVB och det ska dokumenteras var produkten byggs in.
Material som inte går att återbruka: | Ja/Nej
Finns det angelägna skäl att återvinna 1960- och 70-talsbyggnader ska speciell kompetens rådfrågas, bla. pga. träskyddsmedel.
Alla produkter från hus byggda innan 1982 behöver stämmas av med sakkunnig miljö avseende på asbestinnehåll.
Material innehållande formaldehyd, t. ex. spånskivor.
Material med kontaminerat (tex. PAH, PCB, PVC) oljespill eller annat luktande eller med möjlig emission.
Trä med mikrobiell påväxt ska inte användas i konstruktioner i byggnader där man vistas och inte direkt i innemiljöer.
Fönsterrutor från 1956 till 1980, på grund av möjligt PCB och asbest innehåll.
Produkter innehållande fogmassor och golvmassor från 1956 till 1973, på grund av möjligt PCB innehåll.
Kondensatorer från 1950 till 1980, på grund av möjligt PCB innehåll.
Material som ej får användas | Ja/Nej
Se skrivning i LF miljöplan, avsnitt Övriga material- och produktkrav

## Bilaga. Break even
För att på ett systematiskt sätt bedöma betyget i kategorierna för ”Klimatavtryck/CO2” och ”Ekonomi” för aktiva produkter kan det vara lämpligt att göra break-even beräkningar. Dessa beräkningar utgår från ett antal parametrar som behöver fyllas i enligt nedan. De tre översta raderna är uppgifter som gäller båda fallen och handlar om vilket utsläpp/kostnad som är förknippat med den enhet som produkten använder samt hur mycket produkten används. Alla dessa ska ju vara samma oavsett vilken produkt som väljs.
Denna färg markerar indata
Denna färg markerar beräknad data
Utsläpp CO2/relevant enhet | 1
Kostnad SEK/relevant enhet | 6
Frekvens på användning (i relevant enhet) | 100
För en ny produkt ska även utsläpp för produktion och kostnad för inköp, och på samma sätt ska värden för en återbrukad produkts utsläpp kopplat till rekonditionering/transport och inköpspris anges. Den sista parametern som är ett ingångsvärde som kan vara olika mellan produkterna är hur mycket energi/vatten produkten använder. Med utgångspunkt i värdena (utsläpp, kostnad, frekvens, förbrukning) går det att beräkna ett årligt utsläpp/år.
Ny produkt:
Namn på produkt | Ny produkt
Produktion (CO2 ekv) | 500
Energi/vatten användning (i relevant enhet) | 10
Användning (CO2/år) | 1000
Användning (SEK/år) | 6000
Inköpspris | 5000
Återbrukad produkt:
Namn på produkt | Återbrukad produkt
Rekonditionering (CO2 ekv) | 50
Energi/vatten användning (i relevant enhet) | 11
Användning (CO2/år) | 1100
Användning (SEK/år) | 6600
Inköpspris | 1000
Den årliga kostnaden/det årliga utsläppet tillsammans med kostnaden för inköp och utsläppet för produktion/rekonditionering gör att det går att ställa upp två linjära ekvationer som visar hur det totala utsläppet växer per år, se CO2 Break Even och SEK Break Even till höger. Med hjälp av dessa två ekvationer kan jämförelse göras när det är gynnsamt att använda en återbrukad produkt jämfört med en ny. Som en extra hjälp kan tabellen nedan användas för att avgöra vilket alternativ som har lägst ackumulerad kostnad/utsläpp vid ett givet år.
Användningtid (år): | Ny produkt |  | Återbrukad |  | Jämförelse
| CO2 | Kr | CO2 | Kr | CO2 | SEK
1 | 1500 | 11000 | 1150 | 7600 | Återbruk bäst | Återbruk bäst
2 | 2500 | 17000 | 2250 | 14200 | Återbruk bäst | Återbruk bäst
3 | 3500 | 23000 | 3350 | 20800 | Återbruk bäst | Återbruk bäst
4 | 4500 | 29000 | 4450 | 27400 | Återbruk bäst | Återbruk bäst
5 | 5500 | 35000 | 5550 | 34000 | Ny bäst | Återbruk bäst
6 | 6500 | 41000 | 6650 | 40600 | Ny bäst | Återbruk bäst
7 | 7500 | 47000 | 7750 | 47200 | Ny bäst | Ny bäst
8 | 8500 | 53000 | 8850 | 53800 | Ny bäst | Ny bäst
9 | 9500 | 59000 | 9950 | 60400 | Ny bäst | Ny bäst
10 | 10500 | 65000 | 11050 | 67000 | Ny bäst | Ny bäst
11 | 11500 | 71000 | 12150 | 73600 | Ny bäst | Ny bäst
12 | 12500 | 77000 | 13250 | 80200 | Ny bäst | Ny bäst
13 | 13500 | 83000 | 14350 | 86800 | Ny bäst | Ny bäst
14 | 14500 | 89000 | 15450 | 93400 | Ny bäst | Ny bäst
15 | 15500 | 95000 | 16550 | 100000 | Ny bäst | Ny bäst
16 | 16500 | 101000 | 17650 | 106600 | Ny bäst | Ny bäst
17 | 17500 | 107000 | 18750 | 113200 | Ny bäst | Ny bäst
18 | 18500 | 113000 | 19850 | 119800 | Ny bäst | Ny bäst
19 | 19500 | 119000 | 20950 | 126400 | Ny bäst | Ny bäst
20 | 20500 | 125000 | 22050 | 133000 | Ny bäst | Ny bäst
Note on D3: Maria Perzon: Lägg in ett exempel?