# Servicebesök för Hiss.

| Utförare: (person och företag) | Datum: |
| --- | --- |
| Kontaktperson på stadsfastigheter: | Närvarande: (namn och företag/organisation) |
| Besök nummer: (tex 1 om första servicebesöket) | Projekt/Objekt och adress: |
| Regnr: | Servicebesök nr: Antal besök enligt avtal: |

Utförarens namnteckning: ________________________________

Anteckningar:

Observera att denna punktlista är ett komplement till tillverkarens skötselanvisningar. Utöver dessa åtgärder ska det framgå vad och när andra åtgärder görs enligt tillverkarens skötselinstruktioner.

Vid upptäckta fel ska även åtgärder vidtas och ingå i servicebesöket (tex justering, rengöring, smörjning, och utbyte). Fyll i alla kontrollpunkter, åtgärder och kommentarer (t.ex. hur kontrollen har utförts) noggrant.

Det ska klart framgår allt som kontrollerats, även sådant som kontrollerats och befunnits vara utan anmärkning. Som bilaga eller i befintligt serviceprotokoll ska det även framgå kontrollerade servicepunkterna enligt rumsbeskrivning/planlösning. Ifyllt dokument och ev. bilagor skickas via E-post till larmelteknikhiss@stadsfast.goteborg.se inom två arbetsveckor efter respektive servicebesök.

# Servicebesök för Hiss

#### Nedan åtgärder skall utföras vid varje servicebesök

| Åtgärder på samtliga hissar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Städning av schakt, korg och maskinrum |  |  |  |
| Visuell kontroll av samtliga stannplan och hisskorg |  |  |  |
| Åka i hissen, lyssna efter onormala ljud |  |  |  |
| Test av nödtelefon samt batteri |  |  |  |
| Kontroll av samtliga manöverknappar |  |  |  |
| Kontroll av glapp, styrskor korg och motvikt |  |  |  |
| Smörjning av gejder |  |  |  |
| Smörjning av samtliga fettnipplar |  |  |  |
| Tömning av spilloljekärl |  |  |  |
| Nödbelysnings funktion |  |  |  |
| Påfyllning av olja |  |  |  |
| Kontroll Nödkraft UPS |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

| Åtgärder på linhissar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll av olja i spel |  |  |  |
| Kontroll av spår i drivskiva |  |  |  |
| Smörning av bärlinor enligt tillverkarens rekommendationer |  |  |  |
| Kontroll av vibrationsisoleringar under maskinfundament |  |  |  |
| Kontroll av bromsslag |  |  |  |
| Kontroll av linspänning |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

## Servicebesök för Hiss

#### Nedan åtgärder skall utföras vid varje servicebesök

| Åtgärder på hydraulhissar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll av oljenivå i oljetank |  |  |  |
| Kontroll av eventuella oljeläckage i maskinrum och grop |  |  |  |
| Kontroll av hydraulcylinder |  |  |  |
| Luftning av hydraulcylinder |  |  |  |
| Kontroll av spärrdon |  |  |  |
| Smörjning av bärlinor enligt tillverkarens rekommendationer |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

# Servicebesök för Hiss

#### Nedan åtgärder skall utföras vid varje servicebesök

| Åtgärder på hissar med skjutdörrar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Rengöring av bärskenor för rullar till dörrblad |  |  |  |
| Rengöring av mekanik för dörrblad |  |  |  |
| Kontroll av samtliga dörrblad inifrån schaktet |  |  |  |
| Justering och riktning av dörrblad vid behov |  |  |  |
| Visuell kontroll av vajrar |  |  |  |
| Rensning av tröskelspår |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

| Åtgärder på hissar med slagdörrar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Smörjning av dörrars gångjärn |  |  |  |
| Justering av låsglapp |  |  |  |
| Kontroll av dörrkontakter |  |  |  |
| Höjning/riktning av dörrblad vid behov |  |  |  |
| Provning av slagdörröppnare |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |

| Åtgärder på plattformshissar | Kontroll utförd | Åtgärd | Kommentar/anteckning |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontroll av mutterpaket |  |  |  |
| Smörjning av dörrars gångjärn |  |  |  |
| Smörjning av skruv |  |  |  |
| Övriga punkter enligt tillverkarens föreskrifter: |  |  |  |