Tekniska krav och anvisningar

El- och hissystem

Förstudie Bilaga El Tele Larm Rikstelefon och data samt transportsystem

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad

### Innehållsförteckning

FÖRSTUDIE EL-, TELE-, LARM-, TELEFON-, DATA- OCH TRANSPORTSYSTEM.	3

Inventering för återbruk:	5

Återbruk:	5

6	 EL- OCH TELESYSTEM	5

61	 KANALISATIONSSYSTEM	5

63	 ELKRAFTSYSTEM	5

63.F	 Belysningssystem och ljussystem	6

63.H	 Elvärmesystem	7

63.J	 Motordriftsystem	7

64	 TELESYSTEM	7

64.C 	 Teletekniska säkerhetssystem	7

64.D 	 Teletekniska signalsystem	8

64.E 	 Telekommunikationssystem	9

64.EC 	Ljudöverföringssystem	9

66.	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	10

71.	 TRANSPORTSYSTEM	10

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING (entreprenadkostnader exklusive oförutsedda kostnader)	11

## FÖRSTUDIE EL-, TELE-, LARM-, TELEFON-, DATA- OCH TRANSPORTSYSTEM.

### Bakgrund

Beskriv i korta ordalag och mycket övergripande vad förstudien går ut på.

Förstudien utförs av stadsfastighetsförvaltningen som underlag för investeringsbeslut.

Om investering beviljas är förstudien underlag för framtagande av byggnadsprogram och förfrågningsunderlag för konsultupphandling.

I samband med om- och tillbyggnader bör lämpliga underhållsåtgärder tas med i förstudien. Underhållsåtgärder ska vara separerade från det ursprungliga uppdraget.

Dela in förstudien i olika delar (exempelvis en ombyggnadsdel, en nybyggnadsdel, o.dyl.) om så erfordras.

### Allmänna anvisningar mm

Hänvisa till respektive förvaltnings tekniska anvisningar. Ange gällande datum.

Ange om byggnader är K-märkta eller med i bevarandeprogram.

Hänvisa till andra tekniska dokument, till exempel BBR, AFS, Socialstyrelsen, R1:an, Kretslopp och vatten projekteringsanvisningar för fettavskiljare o.d. om så erfordras.

Inhämta och implementera relevanta krav från brandsakkunnig såsom brandcellsgränser, brand/brandgasspjäll, rökluckor o.d.

### Orientering

Ge en översiktlig bild av installationernas art och ändamål. Ange omfattning av installationerna och om det är en ny-, om-, eller tillbyggnad samt typ av eventuellt kök.

### Etapper

Beskriv om byggproduktionen kommer att bedrivas i etapper och om till exempel tillfälliga installationer är nödvändiga.

### Inventering

Beskriv omfattning av inventering vid till exempel om- eller tillbyggnad. Beskriv (om möjligt) bedömd återstående livslängd på berörda installationer, till exempel armaturer, brandlarm, inbrottslarm, o.d.

### Demontering/Rivning

Beskriv omfattning av demonteringen/rivning vid till exempel om- eller tillbyggnad.

Ange om tillfälliga installationer under produktionstiden är nödvändiga.

### Underhållsåtgärder

Beskriv omfattning av underhållsåtgärder vid till exempel om- och tillbyggnad som bl.a. framkommit under inventeringen. Omfattning av underhållsåtgärder utreds i samråd med respektive förvaltare.

### Ritningar/Skisser

Om ritningar/skisser kompletterar förstudiedokumentet, ange omfattning (ritningsnummer o.dyl.).

### Miljöbetingelser

Vid utformning av installationssystem och vid val av material och produkter ska krav i stadsfastighetsförvaltningens miljöplan beaktas. Specifika faktorer, som kan ha påverkan på material- och metodval ska redovisas.

Beakta gällande arbetsmiljölagstiftning.

## Inventering för återbruk:

Arbetsgång för identifiering och värdering av återbruk dokument: RA-4080

Återbruksinventering.

## Återbruk:

Checklista återbruk ska användas för att kontrollera produkter som kan återbrukas dokument: RA-4079 Checklista återbruk.

## 6		EL- OCH TELESYSTEM

## 61		KANALISATIONSSYSTEM

Kanalisation:	-	Principer för kanalisationssystem inom och utanför byggnaden ska redovisas.

-	Tekniska anvisningar och stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan ska beaktas.

El-servis:	-	Kanalisationsbehov anges.

Teleservis:	-	Kanalisationsbehov anges.

Fiberservis:	-	Kanalisationsbehov anges.

Elkraftsystem:	-	Kanalisationsbehov anges.

Belysningssystem:	-	Kanalisationsbehov anges.

Telesystem:	-	Kanalisationsbehov anges.

## 63		ELKRAFTSYSTEM

Allmänt:	-	Vid om- och tillbyggnad ska inventering utföras tillsammans stadsfastighetsförvaltningen. Befintliga installationer och materiel som ska återanvändas beskrivs.

- Elrummets läge och utformning fastställs med hänsyn tagen till arbets- och innemiljön.

- Centralutrustningens placering ska redovisas.

- Redovisa att anläggningen ska projekteras utifrån tekniska anvisningar.

El-servis:	-	Vid om och tillbyggnad ska inventering och mätning av aktuell förbrukning utföras. Befintlig servissäkring, huvudledning och förbrukning redovisas.

- Preliminär servissäkring och typ samt area på inkommande serviskabel anges.

- Effektberäkning utförs och redovisas för beställaren.

-	Behov av effektvakt utreds.

- Elservisrummets läge och utformning fastställs med hänsyn tagen till arbets- och innemiljön.

- Med hänsyn till krav på potentialutjämning bör elektriskt ledande servisledningar, till exempel fjärrvärme, vatten- och teleserviser, om möjligt ha samma införingsställe som elservisen.

- Kabelväg inom byggnaden ska vara så kort som möjligt.

- Huvudledningsschema redovisas för beställaren.

- Föranmälan skickas till Göteborg Energi AB.

Mätanordning:	-	Placering av mätaranordning bestäms i samråd med nätägaren.

-	Placering av submätare ska utföras enligt bilaga ”ENERGIUPPFÖLJNING”.

Teleservis:	-	Befintlig teleservis och antal anknytningar som används redovisas.

-	Utred anslutning till Telias telenät.

- Överlämningspunktens läge redovisas.

Fiberservis:	-	Befintlig fiberservis.

- Utred anslutning till optofibernät.

- Överlämningspunktens läge redovisas.

El-effektivitet:	-	Installationer ska utformas så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning.

-	Belysningssystemet dimensioneras utifrån energikrav redovisade i stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan.

Centraler:	-	El-rummets/El-nischens läge och utformning fastställs med hänsyn tagen till arbets- och innemiljön.

- Central utförs/bestyckas efter anläggningskrav och utifrån dem tekniska anvisningarna.

Ledningssystem:	-	Vid om- och tillbyggnad ska inventering utföras.

- Ledningssystem inom och utanför byggnaden ska redovisas.

- Tekniska anvisningar och stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan ska beaktas.

Platsutrustning:	-	Vid om- och tillbyggnad ska inventering utföras.

- Specifika funktioner och platsutrustning ska redovisas.

- Tekniska anvisningar och stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan ska beaktas.

## 63.F		Belysningssystem och ljussystem

Allmänljus:	-	Anläggningen ska dimensioneras enligt råd och anvisningar ”Ljus & Rum” utgiven av Ljuskultur samt stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan.

- Typ av ljuskälla ska begränsas till ett fåtal, se även i stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan.

- Armaturförteckning redovisas för beställaren.

- Systemlösning avseende belysningsstyrning utformas så att det finns möjlighet att hålla elenergibehov på en låg nivå. System redovisas.

- Utformning av KNX-styrning.

Nöd- och vägledande:	-	Anläggningen dimensioneras i samråd med brandingenjör/ brandskyddsbeskrivning. Anläggningen ska redovisas.

-	Vid val av ljuskälla ska krav i tekniska anvisningar och i stadsfastighetsförvaltningens Miljöplan beaktas.

## 63.H		Elvärmesystem

Elvärmesystem:	-	Utred behovet av värme i hängrännor och stuprör med avseende på risk för nedfallande is från tak.

## 63.J		Motordriftsystem

Motordrift:	-	Förekomsten och omfattningen av elektriska drivsystem samt användningsområde redovisas.

## 64		TELESYSTEM

Allmänt: 	- Vid om- och tillbyggnad ska inventering utföras tillsammans med

stadsfastighetsförvaltningen.

- Befintliga installationer och materiel som ska återanvändas beskrivs.

- Telerummets och Telenischens läge och utformning fastställs med hänsyn tagen till arbets- och innemiljön.

- Centralutrustningens placering ska redovisas.

- Redovisa om/vilka lokaler i byggnaden är avsedda för uthyrning.

- Redovisa att anläggningen ska projekteras utifrån tekniska anvisningar.

### 64.BCD 	Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem

Data- och Rikstelefoni:	-	Verksamhetens och förvaltningens behov av uttag för data- och rikstelefoni utreds samt redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

## 64.C 		Teletekniska säkerhetssystem

### 64.CBB/1	Branddetekterings- och brandlarmsystem - automatiska brandlarmsystem

Brandlarm:	-	Systemval och funktioner redovisas.

- Rum som ej detekteras ska redovisas.

- Redovisa styrning av branddörrar, rökluckor och dylikt.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CBE	Inbrottslarmsystem och överfallslarmsystem

### 64.CBEB	Inbrottslarmsystem

Inbrottslarm:	-		Systemval och funktioner redovisas.

- Rum som ej detekteras ska redovisas.

- Redovisa antal sektioner/adress samt hur dessa ska förbikopplas och hur det ska ske.

- Integrering med andra system redovisas.

- Redovisa vem som levererar magnetkontakter och dylikt.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CBEC	Överfallslarmsystem

Överfallslarm:	-		Utred behovet av överfallslarm.

-		Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

64.CBH	Nödsignalsystem

Nödsignal:	-		Utred behovet av nödsignalsystem.

-		Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CBJ	Trygghetslarmsystem

Trygghetslarmsystem:	-	Utred behovet av trygghetslarmsystem.

-		Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CBK	Utrymningslarmsystem

Utrymningslarmsystem:	-	Utred behovet av utrymningslarmsystem.

-		Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CCB	Entré- och passerkontrollsystem

Entré- och passer-	-	Systemval och funktioner redovisas.

Kontrollsystem -	-	Redovisa antal dörrmiljö som ska manövreras.

Kodlåssystem:	-	Integrering med andra system redovisas.

- Redovisa vem som levererar elektromekaniskt lås, mikrobrytare, magnetkontakter och dylikt.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.CCC	Dörrkontrollsystem

Dörrkontrollsystem:	-	Systemval och funktioner redovisas.

-	Redovisa antal dörrmiljö som ska manövreras.

- Integrering med andra system redovisas.

- Redovisa vem som levererar och typ av elektromekaniskt lås, mikrobrytare, magnetkontakter och dylikt.

- Nätschema redovisas för beställaren.

## 64.D 		Teletekniska signalsystem

### 64.DBB	Entrésignalsystem

Entrésignalsystem:	-	Systemval och funktioner redovisas.

-	Redovisa dörrmiljö som ska förses med entrésignal.

### 64.DBB/4	Entrésignalsystem - system för upptagetsignal

Upptagetsignalsystem:	-	Systemval och funktioner redovisas.

-	Redovisa dörrmiljö som ska förses med upptagetsignal.

### 64.DBC	Kallelsesignalsystem

Kallelsesignalsystem:	-	Systemval och funktioner redovisas.

-	Redovisa rum som ska förses med kallelsesignal.

-	Redovisa om larmsignal från rummet ska överföras till larmcentral eller överordnat system eller bådadera.

## 64.E 		Telekommunikationssystem

### 64.EBD	Porttelefonsystem

Porttelefon:	-	Utred behovet av porttelefon.

- Systemval och funktioner redovisas.

- Redovisa dörrmiljö som ska förses med porttelefon.

- Integrering med andra system redovisas.

- Redovisa vem som levererar och typ av elektromekaniskt lås.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.EBHC	Hjälptelefonsystem för utrymningsplats

Hjälptelefon:	-	Utred behovet av hjälptelefon.

- Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.EBI/2	Mobiltelefonsystem

Mobiltelefonsystem:	-	Utred behovet av mobiltelefonsystem.

- Systemval och funktioner redovisas.

- Integrering med andra system redovisas.

- Nätschema redovisas för beställaren.

## 64.EC 	Ljudöverföringssystem

### 64.ECB/31	Ljudöverföringssystem - teleslinga

Hörslinga:	-	Utred behovet av hörslinga.

- Systemval och funktioner redovisas.

-	Redovisa lokal som ska förses med hörslinga.

- Redovisa integrering med högtalarsystem och dylikt.

### 64.ECC	Bildöverföringssystem

### 64.ECC/1	Bildöverföringssystem - kamerabevakningssystem

Kamerabevaknings-

System:	-	Utred behovet av kameraövervakning.

- Systemval och funktioner redovisas.

- Redovisa utrymme som ska förses med kameraövervakning.

- Nätschema redovisas för beställaren.

### 64.ECC/2	Bildöverföringssystem - kabel-tv-system

Kabel-TV-system:	-	Systemval och funktioner redovisas.

- Redovisa lokal som ska förses med uttag.

- Redovisa om anläggningen ska projekteras för bredband.

## 66.	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

### 66.D		Åskskyddssystem

Åskskyddsystem:	-	Utred behovet av åskskyddssystem.

- Riskanalys dokument.

- Systemval och funktioner redovisas.

### 66.DB 	System för inledningsskydd

Inledningsskydd:	-	Placering och typ av överspänningsskydd redovisas.

### 66.G 		System för potentialutjämning

Potentialutjämning:	-	Systemval redovisas.

- Potentialutjämning av elektriskt ledande servisledningar, till exempel vatten- och teleserviser, armering, fönsterbänkskanaler av metall, VVS-kanaler, etc. redovisas.

## 71.		TRANSPORTSYSTEM

Hiss:	-	Redovisa typ av hiss, märklast, märkhastighet, antal stannplan,

genomgång vid något stannplan, lyfthöjd, dörrar, drivsystem, styrsystem, korgmått, schaktmått, gropdjup och topphöjd.

## KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING
(entreprenadkostnader exklusive oförutsedda kostnader)

Dela upp kostnader per entreprenad och per del (om så erfordras).

Lägg till eller dra ifrån entreprenader efter behov.

|  | Investerings-kostnad | Investerings-kostnad | Underhålls-kostnad |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSLUTNINGSKOSTNAD, SERVISER |  |  |  |
| Elservis | kr | kr | kr |
| Teleservis | kr | kr | kr |
| Fiberservis | kr | kr | kr |
| Fiberservis boende | kr | kr | kr |
|  | kr | kr | kr |
| SUMMA | kr | kr | kr |

| ELKRAFTSYSTEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalisation | kr | kr | kr |
| Allmän kraft | kr | kr | kr |
| Armaturer | kr | kr | kr |
| KNX | kr | kr | kr |
|  | kr | kr | kr |
| SUMMA | kr | kr | kr |

| TELESYSTEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allmän tele | kr | kr | kr |
| Rikstelefon- och Datanät | kr | kr | kr |
| Inbrottslarm | kr | kr | kr |
| Brandlarm Utrymningslarm | kr | kr | kr |
| Överfallslarm | kr | kr | kr |
| Trygghetslarm | kr | kr | kr |
| Passerkontroll | kr | kr | kr |
| Dörrkontroll | kr | kr | kr |
| Porttelefon | kr | kr | kr |
| Kamerabevakning | kr | kr | kr |
| Hjälptelefon | kr | kr | kr |
| Hörslinga | kr | kr | kr |
| Kabel-TV/Antenn | kr | kr | kr |
| Mobiltelefonsystem | kr | kr | kr |
|  | kr | kr | kr |
| SUMMA | kr | kr | kr |
| SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION |  |  |  |
| Åskskydd | kr | kr | kr |
| Potentialutjämning | kr | kr | kr |
|  | kr | kr | kr |
| SUMMA | kr | kr | kr |

| TRANSPORTSYSTEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiss | kr | kr | kr |
| Lyftbord | kr | kr | kr |
|  | kr | kr | kr |
| SUMMA | kr | kr | kr |