**MÄTPLAN GUL TEXT = OBJEKTANPASSAS GRÖN TEXT = HJÄLPTEXT, TAS BORT EFTER INFÖRANDE**



**MÄTPLAN**

Objektsnr: xxxxxxxxxxxx

Betjänar: xxxxxxxxxxxx

Detta driftkort syftar till att ge en överblick över mätarnas inbördes samband. Indexering och numrering av mätarna i exempelbilden är enbart till för att beskriva det hierarkiska sambandet och skall inte ses som att en viss mätare skall numreras och indexeras på ett bestämt sätt. Värmemängdsmätarna redovisas i exempelbilden enbart som flödesmätare vilket är tillräckligt för att visa sambandet, i driftkort för FC och VP ska de visas med både flödes- och temperaturmätare. Exempelbilden skall projektanpassas, EL skall överlämna underlag som visar elmätarnas inbördes samband.

**MÄTARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekt** | **Placering av mätare** |
| EL01-EM20x | Elrum xxx |
| EL01- EM20x | Elrum xxx |
| VP01-EM10 | Undercentral rum xxx |
| KV01-VM20 | Undercentral rum xxx |
| KV01-VM22 | Undercentral rum xxx |
| KV01-VM23 | Undercentral rum xxx |
| KV01-VM30 | Undercentral rum xxx |
| VV01-VM31 | Undercentral rum xxx |
| VV01-VM32 | Undercentral rum xxx |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**LARM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekt** | **Förklaring** | **Larmgrupp:**  | **Larmfördröjning** | **Larmgräns** |
| EMxx | Kommunikationslarm Mbus | 51 | 60 min |  |
|  |  |  |  |  |